| Appendix 2. Quadrupoles settings for Q1 and Q2 and dwell times. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Dwell times (in ms) |
|  | (m/z) | (m/z) |  |
| Solution |  |  |  |
| Re | 185 | 185 | 2000 |
| Re | 185 | 199 | 2000 |
| Os | 187 | 201 | 2000 |
| Os | 188 | 188 | 2000 |
| Os | 188 | 202 | 2000 |
| Laser |  |  |  |
| S | 32 | 32 | 3 |
| Mn | 55 | 55 | 5 |
| Fe | 56 | 56 | 5 |
| Co | 59 | 59 | 5 |
| Ni | 60 | 60 | 5 |
| Cu | 63 | 63 | 5 |
| Zn | 66 | 66 | 5 |
| As | 75 | 75 | 5 |
| Se | 80 | 80 | 5 |
| Mo | 95 | 95 | 5 |
| Ag | 107 | 107 | 5 |
| In | 115 | 115 | 5 |
| Sn | 118 | 118 | 5 |
| Sb | 121 | 121 | 5 |
| Te | 125 | 125 | 5 |
| W | 182 | 182 | 5 |
| Re | 185 | 185 | 200 |
| Re | 185 | 199 | 200 |
| Os | 187 | 201 | 200 |
| Os | 189 | 203 | 10 |
| Pb | 208 | 208 | 5 |
| Bi | 209 | 209 | 5 |