Supplementary Table.

| Sequences | 3T MR |  |  |  | 1,5T |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TR | TE | Thickness | Gap | TR | TE | Thickness | Gap |
| T1 3D-MPRAGE | 2200 | 2,98 | 1 | 0 | 2000 | 2,28 | 0,9 | 0 |
| T1IR | 2500 | 13 | 2,5 | 0 | 7000 | 2,28 | 0,9 | 0 |
| T2 | 6000 | 143 | 2,5 | 0 | 6000 | 147 | 4 | 1,2 mm 30% |
| GRE T2* |  |  |  |  | 800 | 147 | 4 | 1,2 mm 30% |
| SWI | 30 | 20 | 1,4 | 0 | 39 | 30 | 3 | 0 |
| DWI | 5430 | TE1 68 TE2 113 | 3 | 0,6 mm 20% | 3970 | TE1 68 TE2 114 | 4 | 1,2 mm 30% |
| MRA 3D-TOF | 22 | 3,58 | 0,5 | 0,4 mm 20% | 24 | 7 | 0,5 | 0,8 mm 30% |
| MRV | 67,1 | 6,84 | 0,8 | 0 | 57,05 | 9,93 | 1 | 0 |