Supplementary Table.
	Sequences
	3T MR
	1,5T


	
	TR
	TE
	Thickness
	Gap
	TR
	TE
	Thickness
	Gap

	T1 3D-MPRAGE
	2200
	2,98
	1
	0
	2000
	2,28
	0,9
	0

	T1IR
	2500
	13
	2,5
	0
	7000
	2,28
	0,9
	0

	T2
	6000
	143
	2,5
	0
	6000
	147
	4
	1,2 mm 30%

	GRE T2*
	
	
	
	
	800
	147
	4
	1,2 mm 30%

	SWI
	30
	20
	1,4
	0
	39
	30
	3
	0

	DWI
	5430
	TE1 68
TE2 113
	3
	0,6 mm 20% 
	3970
	[bookmark: _GoBack]TE1 68
TE2 114
	4
	1,2 mm 30%

	MRA 3D-TOF
	22
	3,58
	0,5
	0,4 mm 20%
	24
	7
	0,5
	0,8 mm 30%

	MRV
	67,1
	6,84
	0,8
	0
	57,05
	9,93
	1
	0



