
	
	Sequence 1
	Sequence 2
	Sequence 3
	Sequence 4
	Sequence 5

	Section
	coronal
	sagittal
	transversal
	coronal
	coronal

	Weighting
	PD*
	PD and T2 TSE**/
PD dixon TSE
	PD blade
	T1 TSE
	T1 TSE

	Fat suppression
	yes
	no
	yes
	no
	yes

	Field of view (mm)
	160/150
	160/130
	160/140
	150/140
	150/140

	Matrix
	320x320/256x256
	384x384/272x320
	256x256/256x256
	403x448/269x384
	256x320/269x384

	Repetition time (ms)
	2250/2250
	3520/2490
	2250/3120
	574/598
	660/550

	Echo time (ms)
	46/49
	28/37
	43/50
	12/11
	11/11

	Slice thickness (mm)
	3/3
	3/3
	3/3.5
	3/3
	3/3

	Interslice gap (mm)
	0.3/0.9
	0.9/0.6
	0.3/1
	0.3/0.9
	0.9/0.9

	*PD = proton density
**TSE = turbo spin echo



