|  | F2 | Dice | Recall | Precision | ASSD | HD95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 AX | 0.91 (0.75 - 0.93) | 0.89 (0.8 - 0.93) | 0.91 (0.78 - 0.95) | 0.93 (0.84 - 0.97) | 2.4 (1.1 - 7.8) | 5.6 (2.9 - 56.2) |
| T1 COR | 0.89 (0.76 - 0.92) | 0.86 (0.79 - 0.91) | 0.90 (0.78 - 0.93) | 0.89 (0.74 - 0.95) | 5.7 (1.7 - 17.5) | 12.7 (3.9 - 115) |
| T1 SAG | 0.896 (0.75 - 0.94) | 0.89 (0.77 - 0.93) | 0.92 (0.83 - 0.95) | 0.92 (0.79 - 0.96) | 2.1 (1.2 - 13.3) | 4.3 (2.9 - 86) |
| T1 AX/COR/SAG | 0.9 (0.81 - 0.94) | 0.88 (0.787 - 0.925) | 0.92 (0.84 - 0.96) | 0.87 (0.74 - 0.95) | 4.5 (1.4 - 17.9) | 7.5 (3.3 - 117) |
| T2 AX | 0.88 (0.81 - 0.93) | 0.87 (0.75 - 0.92) | 0.92 (0.83 - 0.96) | 0.87 (0.72 - 0.93) | 6.1 (1.3 - 24.8) | 11.5 (4 - 102) |
| T2 COR | 0.85 (0.74 - 0.94) | 0.85 (0.72 - 0.91) | 0.88 (0.74 - 0.95) | 0.85 (0.74 - 0.933) | 5.9 (1.7 - 17.5) | 8.6 (3.7 - 107) |
| T2 SAG | 0.88 (0.74 - 0.93) | 0.88 (0.59 - 0.93) | 0.88 (0.76 - 0.96) | 0.91 (0.73 - 0.955) | 2.7 (1.6 - 15.9) | 5.1 (3.1 - 69.1) |
| T2 AX/COR/SAG | 0.87 (0.78 - 0.92) | 0.86 (0.74 - 0.91) | 0.9 (0.79 - 0.95) | 0.85 (0.71 - 0.94) | 8.4 (2.4 - 23.4) | 14.8 (5 - 141) |
| T1&T2 | 0.87 (0.74 - 0.92) | 0.86 (0.74 - 0.92) | 0.89 (0.79 - 0.94) | 0.88 (0.69 - 0.95) | 7.1 (1.8 - 24.9) | 14.2 (4.2 - 136) |

Table S1: Aggregated segmentation performance for all model configurations across all histological subtypes and tumor locations.