	Supplemental Table 1 Median image noise at different keV levels and contrast phases

	
	Arterial phase
	
	Portal venous phase
	

	keV
	PCD-CT
	EID-CT
	P-Value
	PCD-CT
	EID-CT
	P-Value

	40
	28.7 (24.5-33.8)
	





14.4 (12.4-17.3)

	0.016
	31.8 (25.9-36.8)
	





17.3 (13.8-20.8)
	0.016

	45
	26.1 (22.0-30.5)
	
	0.016
	28.2 (22.9-32.3)
	
	0.016

	50
	23.6 (19.9-27.3)
	
	0.016
	25.3 (20.9-28.6)
	
	0.016

	55
	21.5 (17.9-24.9)
	
	0.016
	22.8 (19.2-26.0)
	
	0.016

	60
	19.6 (16.6-22.7)
	
	0.016
	20.9 (18.0-24.0)
	
	0.016

	65
	17.3 (14.6-20.3)
	
	0.016
	18.4 (15.9-21.3)
	
	0.096

	70
	16.3 (13.7-19.0)
	
	0.016
	17.1 (14.7-19.8)
	
	1.000

	75
	16.0 (13.6-18.2)
	
	0.032
	16.4 (14.2-18.6)
	
	0.032

	80
	15.6 (13.4-17.7)
	
	0.464
	15.8 (13.7-18.2)
	
	0.016

	90
	15.3 (13.1-17.1)
	
	1.000
	15.3 (13.3-17.6)
	
	0.016

	100
	15.0 (12.9-16.9)
	
	1.000
	15.1 (12.9-17.2)
	
	0.016

	110
	14.9 (12.8-16.8)
	
	1.000
	15.0 (12.7-17.1)
	
	0.016

	130
	14.6 (12.7-16.7)
	
	1.000
	14.9 (12.7-16.9)
	
	0.016

	150
	14.6 (12.7-16.7)
	
	1.000
	14.9 (12.7-16.8)
	
	0.016

	170
	14.5 (12.7-16.7)
	
	1.000
	14.9 (12.6-16.8)
	
	0.016

	190
	14.5 (12.6-16.6)
	
	1.000
	14.9 (12.6-16.8)
	
	0.016


Image noise measured in all ROIs. Data shown as median (interquartile range). P-Value shown after Bonferroni-correction. P-Value < 0.05 shown in italics
