Table 1. Specificity as divergence of potency obtained on different target cells.
	
	Percentage change (%)

	
	1:1
	2:1
	3:1
	4:1

	Batch 1
	95.3
	97.8
	102.5
	96.8

	Batch 2
	91.7
	83.7
	77.3
	79.2

	Batch 3
	92.7
	92.9
	84.1
	72.3

	Meana
	93.2
	91.5
	88.0
	82.8

	SD
	1.86
	7.16
	13.04
	12.63


aAcceptance criterion: percentage change between REH and MOLM-13 potency values > 70%
Table 2. Evaluation of potency at different co-culture times.
	Potency (%)

	
	Batch 1
	Batch 2
	Batch 3

	23h
	73,24
	74,14
	74,44

	24h
	83,83
	84,32
	84,07

	25h
	86,95
	87,65
	88,9

	Average
	81,34
	82,04
	82,47

	SD
	7,19
	7,04
	7,36

	CV (%)
	8,83
	8,58
	8,93



