Table 4. HU-value measurements in the axial plane. The standard deviation for each measurement is given between brackets
Stent
0 bpm
50 bpm
60 bpm
70 bpm
80 bpm
90 bpm
100 bpm

Micro II
234 (100)
202 (92)
301 (87)
307 (114)
280 (150)
376 (88)
409 (109)

Jostent
253 (78)
463 (228)
513 (309)
416 (176)
428 (349)
463 (199)
577 (244)

Lekton
198 (55)
194 (57)
309 (59)
202 (55)
276 (86)
296 (91)
321 (73)

Lekton2
215 (95)
380 (141)
401 (153)
433 (125)
424 (133)
451 (114)
368 (132)

Lekton M
311 (145)
391 (151)
415 (152)
491 (107)
438 (182)
521 (150)
455 (175)

Cypher
533 (200)
725 (224)
843 (191)
819 (191)
818 (161)
769 (140)
756 (170)

Bx Sonic
491 (220)
500 (212)
482 (216)
657 (232)
498 (261)
415 (209)
660 (290)

Taxus
363 (138)
428 (255)
440 (222)
471 (187)
375 (192)
499 (175)
442 (188)

Multi-link
447 (197)
508 (209)
519 (207)
452 (119)
531 (101)
492 (214)
549 (168)

