Table 5. Results of the measured FWHM in the longitudinal plane

Stent
0 bpm
50 bpm
60 bpm
70 bpm
80 bpm
90 bpm
100 bpm

Micro II
63.3 (1.1)
65.3 (1.0)
58.5 (1.6)
61.0 (1.5)
64.0 (1.8)
58.3 (2.0)
60.2 (1.2)

Jostent
64.2 (1.3)
58.9 (1.6)
57.9 (2.7)
60.1 (7.2)
61.8 (2.3)
59.0 (2.9)
61.5 (5.2)

Lekton
65.1 (1.5)
63.3 (1.6)
54.1 (1.9)
60.1 (1.8)
65.1 (2.3)
61.7 (1.0)
64.8 (2.9)

Lekton2
59.6 (1.4)
57.3 (3.5)
57.3 (5.5)
56.4 (2.4)
50.0 (5.8)
57.8 (3.5)
56.1 (2.9)

Lekton M
59.4 (2.1)
55.1 (3.4)
57.5 (3.0)
56.9 (2.6)
57.3 (1.2)
55.8 (1.7)
56.0 (7.6)

Cypher
53.5 (3.1)
53.6 (4.9)
54.0 (6.8)
53.0 (7.5)
50.0 (5.9)
53.3 (3.8)
53.3 (7.1)

Bx Sonic
57.0 (1.6)
54.2 (1.6)
52.8 (3.2)
55.5 (3.0)
50.9 (3.0)
56.4 (1.7)
57.5 (5.1)

Taxus
63.1 (1.0)
59.1 (0.8)
56.0 (4.8)
60.8 (2.2)
54.3 (2.6)
59.9 (2.3)
59.1 (3.2)

Multi-link
60.8 (1.3)
56.3 (2.3)
56.3 (2.1)
62.2 (1.7)
54.0 (8.0)
61.6 (2.1)
54.4 (2.3)

