Table 7. Results of the measured profile depth in the longitudinal plane
Stent
0 bpm
50 bpm
60 bpm
70 bpm
80 bpm
90 bpm
100 bpm

Micro II
846 (31)
925 (29)
761 (35)
831 (46)
915 (51)
810 (57)
716 (109)

Jostent
931 (42)
825 (77)
829 (88)
587 (118)
897 (106)
691 (104)
742 (117)

Lekton
662 (31)
642 (36)
496 (41)
622 (62)
598 (50)
618 (43)
584 (38)

Lekton2
579 (46)
501 (58)
457 (53)
385 (45)
302 (72)
526 (55)
441 (67)

Lekton M
742 (30)
657 (39)
717 (46)
612 (59)
667 (44)
662 (65)
513 (129)

Cypher
802 (56)
426 (81)
391 (80)
370 (150)
392 (98)
603 (100)
369 (129)

Bx Sonic
984 (32)
717 (28)
841 (71)
910 (106)
696 (86)
804 (80)
512 (138)

Taxus
655 (36)
711 (31)
494 (118)
680 (47)
623 (60)
641 (56)
662 (73)

Multi-link
606 (36)
513 (64)
493 (41)
551 (83)
275 (90)
442 (59)
442 (72)

