Supplementary Materials: Glioblastoma patients with a moderate vascular profile benefit the most from MGMT methylation

Table SI. Summary of MRI acquisition parameters per hospital.

	
	
	TR (ms)
	TE (ms)
	Matrix (mm)
	Slice thickness
(mm)
	FOV (cm2)
	Number of dynamics

	HOSPITAL DE LA RIBERA
	 T1
	25
	4.6
	268x268
	0.9
	24x24
	-

	
	 T2
	2000
	120
	320x199
	5.0
	23x18.3
	-

	
	 FLAIR
	1100
	140
	256x164
	6.0
	23x18.3
	-

	
	DSC GE
	1650
	40
	116x116
	2.2
	24x24
	80

	HOSPITAL DE MANISES
	 T1
	500
	20
	304x241
	5.0
	24x24
	-

	
	 T2
	2000
	120
	304x228
	5.0
	24x24
	-

	
	 FLAIR
	11000
	140
	256x209
	6.0
	24x24
	-

	
	DSC GE
	836
	30
	128x128
	5.0
	24x24
	40

	CLINIC DE BARCELONA
	 T1
	12
	4.68
	256x256
	1.0
	24x24
	-

	
	 T2
	3000
	80
	256x256
	5.0
	24x24
	-

	
	 FLAIR
	9000
	164
	256x256
	5.0
	24x24
	-

	
	DSC GE
	1550
	32
	128x128
	5.0
	24x24
	50

	HOSPITAL VALL D’HEBRON
	 T1
	253
	2.64
	320x180
	4.0
	22x16.5
	-

	
	 T2
	6100
	91
	512x326
	4.0
	22x17.5
	-

	
	 FLAIR
	9000
	68
	320x288
	4.0
	22x19.8
	-

	
	DSC GE
	1450
	45
	128x128
	5.0
	23x23
	60

	AZIENDA OSPEDALIERO- DI PARMA
	 T1
	8.18
	8.18
	256x256
	1.0
	24x24
	-

	
	 T2
	6500
	65.90
	160x160
	4.0
	24x24
	-

	
	 FLAIR
	12000
	96.72
	384x224
	4.0
	24x24
	-

	
	DSC GE
	1500
	30
	128x128
	4.0
	24x24
	60

	CENTRE HOSPITALIER DE LIÈGE
	 T1
	13
	4.76
	256x218
	1.0
	25x25
	-

	
	 T2
	5000
	109
	384x384
	5.0
	23x23
	-

	
	 FLAIR
	9000
	90
	256x173
	5
	23x23
	-

	
	DSC GE
	1460
	47
	128x128
	5
	23x25
	50

	OSLO UNIVERSITY HOSPITAL
	 T1
	5.2
	2.3
	512x512
	1.0
	25.6x25.6
	-

	
	 T2
	3800
	84
	896x896
	3.0
	22.0x22.0
	-

	
	 FLAIR
	4800
	325
	512x512
	0.9
	25.6x25.6
	-

	
	DSC GE
	1500
	25
	128x128
	5.0
	25.6x25.6
	100
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