|  | Short-term follow-up |  |  |  | Long-term follow-up |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Patient | Active contacts (GPi) | Amplitude (V) | Frequency (Hz) | Pulse width (µs) | Active contacts | Amplitude (V) | Frequency (Hz) | Pulse width (µs) |
| 1 | 3- 4- | 2.5 2.5 | 130 | 90 | 1-2- 5-6- | 2.5 1.5 | 130 | 60 |
| 2 | 2- 6- | 4.4 3.9 | 130 | 60 | 3- 7- | 4.4 4.6 | 150 | 90 |
| 3 | 1+2- 5+6- | 6.0 6.0 | 180 | 90 | 1+2- 5+6- | 4.4 5.0 | 180 | 90 |
| 4 | 1-2- 5-6- | 3.0 3.5 | 30 | 180 | 1-2- 5-6- | 3.3 3.7 | 30 | 180 |
| 5 | 2-3- 6-7- | 3.0 3.0 | 180 | 90 | 2-3- 6-7- | 2.6 3.0 | 180 | 90 |
| 6 | 1-2- 5-6- | 2.0 2.5 | 130 | 120 | 1-2- 5-6- | 2.1 2.6 | 130 | 120 |
| 7 | 1- 5- | 3.3 3.1 | 130 | 90 | 1- 5- | 2.3 2.3 | 130 | 90 |
| 8 | 1- 5- | 3.7 3.8 | 140 | 90 | 1- 5-6- | 3.6 3.4 | 180 | 90 |
| 9 | 0-1- 6-7- | 3.8 2.5 | 185 | 90 | 2-3- 8-9- | 2.0 2.0 | 185 | 90 |
| 10 | 1- 6- | 2.7 2.8 | 130 | 210 | 1- 9- | 2.2 1.5 | 125 | 60 |
| 11 | 1- 6- | 2.5 2.5 | 180 | 90 | 1- 6- | 2.7 2.8 | 195 | 90 |
| 12 | 2- 6- | 4.5 4.0 | 130 | 120 | 1- 6- | 5.0 4.0 | 180 | 90 |
| 13 | 1- 5- | 3.0 3.0 | 130 | 90 | 1- 5- | 2.9 2.9 | 130 | 90 |
| 14 | 0-1- 4-5- | 2.3 2.8 | 185 | 90 | 0-1- 4-5- | 2.4 2.0 | 185 | 90 |
| 15 | 1- 5- | 3.4 4.0 | 130 | 90 | 3- 5-6- | 2.3 4.4 | 210 | 87 |
| 16 | 1+2-3- 5+6-7- | 5.0 5.0 | 60 | 60 | 2- 6- | 1.5 2.0 | 60 | 60 |
| 17 | 1-2- 5-6- | 2.2 2.2 | 180 | 90 | 1- 5- | 3.7 4.0 | 130 | 60 |
| 18 | GPi 1-2- 6-7- Vim 1-2- 6-7- | 2.0 3.5 2.3 1.2 | 130 100 | 90 210 | 1- 9- OFF | 2.6 2.6 OFF | 130 OFF | 90 OFF |
| 19 | 1- 5- | 3.2 3.2 | 130 | 90 | 1- 5- | 3.0 3.2 | 130 | 90 |