	
	Short-term follow-up
	Long-term follow-up

	Patient
	Active contacts
(GPi)

	Amplitude (V)
	Frequency (Hz)
	Pulse width (µs)
	Active contacts
	Amplitude (V)
	Frequency (Hz)
	Pulse width (µs)

	1

	3- 
4-
	2.5 
2.5
	130
	90
	1-2-
5-6-
	2.5
1.5
	130
	60

	2
	2-
6- 
	4.4 
3.9
	130
	60
	3- 
7-
	4.4
4.6
	150
	90

	3
	1+2-
5+6-
	6.0 
6.0
	180
	90
	1+2-
5+6-
	4.4
5.0
	180
	90

	4
	1-2-
5-6-
	3.0 
3.5
	30
	180
	1-2-
     5-6-
	3.3
3.7
	30
	180

	5
	2-3-
6-7-
	3.0
3.0
	180
	90
	2-3-
6-7-
	2.6
3.0
	180
	90

	6
	1-2-
5-6-
	2.0
2.5
	130
	120
	1-2-
 5-6-
	2.1
2.6
	130
	120

	7
	1-
5-
	3.3
3.1
	130
	90
	1-
 5-
	2.3
2.3
	130
	90

	8
	1-
5-
	3.7 
3.8
	140
	90
	1-
5-6-
	3.6
3.4
	180
	90

	9
	0-1- 
6-7-
	3.8 
2.5
	185
	90
	2-3-
8-9-
	2.0
2.0
	185
	90

	10
	1- 
6-
	2.7 
2.8
	130
	210
	1-
9-
	2.2
1.5
	125
	60

	11
	1-
6-
	2.5
2.5
	180
	90
	1-
6-
	2.7
2.8
	195
	90

	12

	2-
6-
	4.5
4.0
	130
	120
	1-
6-
	5.0
4.0
	180
	90

	13
	1-
5-
	3.0
3.0
	130
	90
	1-
5-
	2.9
2.9
	130
	90

	14

	0-1-
4-5-
	2.3
2.8
	185
	90
	0-1-
4-5-
	2.4
2.0
	185
	90

	15
	1-
5-
	3.4
4.0
	130
	90
	3-
5-6-
	2.3
4.4
	210
	87

	16

	1+2-3-
5+6-7-
	5.0
5.0
	60
	60
	2-
6-
	1.5
2.0
	60
	60

	17

	1-2-
5-6-
	2.2
2.2
	180
	90
	1-
5-
	3.7
4.0
	130
	60

	18

	GPi  1-2-
        6-7-
Vim 1-2-
        6-7-
	2.0
3.5
2.3
1.2
	130

100
	90

210
	1-
9-
OFF
	2.6
2.6
OFF
	130

OFF
	90

OFF

	19

	1-
5-
	3.2
3.2
	130
	90
	1-
5-
	3.0
3.2
	130
	90
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