## Arkusz1
Table S2. Analytical conditions of EPMA analyses of titanites.
Element | X-ray | Crystal | Peak [s] | Background [s] | Standard | Detection limit [ppm]
F | Kα | LDE1 | 10 | 5 | Fluorite | 370
Si | Kα | TAP | 20 | 10 | Albite | 260
Zr | Lα | PETJ | 40 | 20 | Zircon | 900
Sn | Lα | PETJ | 20 | 10 | Cassiterite | 800
Ca | Kα | PETJ | 20 | 10 | Diopside | 250
Fe | Kα | LIF | 20 | 10 | Fayalite | 500
Nb | Lα | PETJ | 50 | 25 | LiNbO3 | 350
Y | Lα | PETJ | 50 | 25 | YPO4 | 350
La | Lα | LIF | 50 | 25 | LaPO4 | 1100
Nd | Lα | LIF | 50 | 25 | NdPO4 | 730
Hf | Mα | PETJ | 50 | 25 | Hafnium | 480
Th | Mα | PETH | 40 | 20 | ThO2 | 580
Gd | Lβ | LIFH | 50 | 25 | GdPO4 | 840
Dy | Lα | LIFH | 50 | 25 | DyPO4 | 430
Er | Lα | LIFH | 50 | 25 | ErPO4 | 490
Yb | Lα | LIFH | 50 | 25 | YbPO4 | 570
Lu | Lα | LIFH | 50 | 25 | LuPO4 | 600
Pb | Mβ | PETL | 40 | 20 | Crocoite | 350
Ti | Kα | PETL | 20 | 10 | Rutile | 170
K | Kα | PETL | 20 | 10 | Sanidine | 90
Mn | Kα | LIFL | 20 | 10 | Rhodonite | 315
Ce | Lα | LIFL | 50 | 25 | CePO4 | 430
Sm | Lα | LIFL | 50 | 25 | SmPO4 | 420
Ta | Lα | LIFL | 50 | 25 | Manganotantalite | 660
Na | Kα | TAPH | 20 | 10 | Albite | 210
Al | Kα | TAPH | 20 | 10 | Albite | 340
Mg | Kα | TAPH | 20 | 10 | Diopside | 230