Table 3: 
	AA
	Blank
	Calibrators
(20-80%)
	Calibrator
(100%)
	Blank
	QC Low
	Sample
1-24
	Sample 25
	QC High
	Blank

	Tryptophan
	0
	X
	746412
	0
	199516
	X
	310339
	498736
	0

	Phenylalanine
	0
	X
	940029
	1
	280395
	X
	363836
	636790
	2

	Leucine
	0
	X
	2676871
	3
	829072
	X
	1173186
	1272945
	25

	Isoleucine
	21
	X
	1576151
	2
	202749
	X
	288659
	540996
	25

	Valine
	0
	X
	2999426
	0
	516841
	X
	625808
	729320
	0

	Methionine
	0
	X
	147798
	0
	31535
	X
	50729
	88994
	0

	Proline
	10
	X
	4255287
	1
	2578387
	X
	3076637
	2901777
	0

	Tyrosine
	0
	X
	309477
	1
	206950
	X
	245836
	358986
	0

	Pipecolic acid
	0
	X
	531827
	0
	92012
	X
	124685
	265485
	0

	Taurine
	0
	X
	21650
	0
	2637
	X
	11190
	10614
	0

	Alanine
	0
	X
	897892
	0
	279602
	X
	423283
	524482
	0

	Hydroxy-proline
	0
	X
	27159
	0
	4229
	X
	5479
	15933
	0

	Threonine
	0
	X
	231849
	0
	39758
	X
	80122
	83629
	0

	Glycine
	0
	X
	57034
	0
	6845
	X
	14700
	38124
	0

	Glutamine
	0
	X
	681494
	0
	311072
	X
	380317
	466576
	0

	Serine
	0
	X
	59188
	0
	11864
	X
	18845
	20437
	0

	Asparagine
	0
	X
	17435
	0
	4246
	X
	4693
	10298
	0

	Citrulline
	0
	X
	130586
	0
	58792
	X
	37401
	148792
	0

	Glutamic acid
	0
	X
	87860
	0
	76825
	X
	30706
	97157
	0

	Aspartic acid
	0
	X
	7442
	0
	908
	X
	558
	3153
	0

	Histidine
	0
	X
	771054
	0
	706347
	X
	666332
	1077404
	0

	Arginine
	0
	X
	649484
	0
	492881
	X
	287004
	741130
	0

	Lysine
	0
	X
	831110
	0
	403606
	X
	553354
	431582
	0

	Ornithine
	0
	X
	433296
	0
	143799
	X
	208131
	345007
	0
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