Table 4:

| Time (minutes) | Flow (mL/min) | Rate solvent A (%) | Rate solvent B (%) | Curve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.00 | 0.400 | 100.0 | 0.0 | 0 |
| 6.00 | 0.400 | 100.0 | 0.0 | Linear (6) |
| 6.10 | 0.400 | 94.1 | 5.9 | Linear (6) |
| 10.00 | 0.400 | 82.4 | 17.6 | Linear (6) |
| 12.00 | 0.400 | 70.6 | 29.4 | Linear (6) |
| 12.10 | 0.400 | 100.0 | 0.0 | Linear (6) |
| 18.00 | 0.400 | 100.0 | 0.0 | Linear (6) |