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	All DIA cases
	Ki67 15-25%
(manual counting)
	Ki67 15-25% 
(platform A)
	Ki67 15-25% 
(platform B)

	Total
	117
	24
	23
	27

	
	
	
	
	

	Ki67, manual vs. platform A
	
	
	
	

	   <5% difference
	95 (81.2%)
	23 (95.8%)
	19 (82.6%)
	N/A

	   5-10% difference
	14 (12.0%)
	1 (4.2%)
	1 (4.3%)
	N/A

	   >10% difference
	8 (6.8%)
	0 (0%)
	3 (13.0%)
	N/A

	
	
	
	
	

	Ki67, manual vs. platform B
	
	
	
	

	   <5% difference
	92 (78.6%)
	23 (95.8%)
	N/A
	20 (74.1%)

	   5-10% difference
	19 (16.2%)
	1 (4.2%)
	N/A
	5 (18.5%)

	   >10% difference
	6 (5.1%)
	0 (0%)
	N/A
	2 (7.4%)

	
	
	
	
	

	Ki67, platform A vs. B
	
	
	
	

	   <5% difference
	108 (92.3%)
	N/A
	22 (95.7%)
	24 (88.9%)

	   5-10% difference
	8 (6.8%)
	N/A
	0 (0%)
	3 (11.1%)

	   >10% difference
	1 (0.9%)
	N/A
	1 (4.3%)
	0 (0%)

	DIA, digital image analysis; N/A, not applicable



