
Table S1 Intra-reader and inter-reader reproducibility. 
	
	Bland-Altman analysis
	
	Intraclass correlation
	
	
	

	 
	Bias (95% CI)
	Constant bias (R2, p)
	Reject ICC(1): F (p)
	ICC(1) (95% CI)
	ICC(C,1) (95% CI)
	ICC(A,1) (95% CI)

	Intra-reader reproducibility
	
	
	
	
	
	

	Conventional (n=20)
	2 HU (-5 - 13 HU)
	yes (R2=0.02, p=0.5)
	no: 2.91 (p=0.10)
	0.95 (0.89-0.98)
	-
	-

	VMI50keV (n=20)
	1.69 HU (-17.86 - 20.98 HU)
	yes (R2=0.01, p=0.7)
	no: 1.00 (p=0.3)
	0.94 (0.87-0.98)
	-
	-

	IDO (n=20)
	0 mg/ml (0 - 0 mg/ml)
	yes (R2=0.13, p=0.12)
	no: 1.00 (p=0.3)
	0.94 (0.85-0.97)
	-
	-

	VNC (n=20)
	2 HU (-7 - 12 HU)
	yes (R2=0.00, p=1.0)
	no: 2.65 (p=0.12)
	0.94 (0.85-0.97)
	-
	-

	Z-Effective (n=20)
	-0.01 (-0.26 - 0.29)
	yes (R2=0.05, p=0.3)
	no: 1.00 (p=0.3)
	0.92 (0.81-0.97)
	-
	-

	Electron Density (n=16)
	0.11 (-1.25 - 1.17)
	yes (R2=0.00, p=0.9)
	no: 1.00 (p=0.3)
	0.91 (0.77-0.97)
	-
	-

	ROI size (n=20)
	12 mm2 (-22 - 47 mm2)
	no (R2=0.26, p=0.02)
	yes: 7.36 (p=0.014)
	0.79 (0.55-0.91)
	0.84 (0.63-0.93)
	0.79 (0.47-0.92)

	Inter-reader reproducibility
	
	
	
	
	
	

	Conventional (n=20)
	2 HU (-11 - 27 HU)
	yes (R2=0.00, p=1.0)
	no: 1.00 (p=0.3)
	0.80 (0.57-0.91)
	-
	-

	VMI50keV (n=20)
	7.65 HU (-11.39 - 43.61 HU)
	yes (R2=0.00, p=0.8)
	yes: 5.31 (p=0.03)
	0.86 (0.68-0.94)
	0.88 (0.72-0.95)
	0.86 (0.64-0.94)

	IDO (n=20)
	0 mg/ml (0 - 1 mg/ml)
	yes (R2=0.10, p=0.2)
	yes: 8.37 (p=0.009)
	0.81 (0.59-0.92)
	0.86 (0.68-0.94)
	0.82 (0.50-0.93)

	VNC (n=20)
	-4 HU (-25 - 5 HU)
	yes (R2=0.00, p=0.9)
	yes: 5.77 (p=0.03)
	0.85 (0.66-0.94)
	0.88 (0.71-0.95)
	0.85 (0.62-0.94)

	Z-Effective (n=20)
	0.14 (-0.10 - 0.59)
	yes (R2=0.01, p=0.7)
	yes: 9.55 (p=0.006)
	0.80 (0.57-0.92)
	0.86 (0.67-0.94)
	0.81 (0.45-0.93)

	Electron Density (n=16)
	-0.52 (-2.43 - 0.38)
	yes (R2=0.00, p=1.0)
	yes: 5.95 (p=0.03)
	0.81 (0.55-0.93)
	0.85 (0.63-0.95)
	0.82 (0.49-0.94)

	ROI size (n=20)
	-1 mm2 (-18 - 5 mm2)
	yes (R2=0.06, p=0.3)
	no: 1.00 (p=0.3)
	0.98 (0.96-0.99)
	-
	-



ICC, Intraclass correlation coefficient; HU, Hounsfield units; VMI, virtual monoenergetic images; IDO, iodine density overlay; VNC, virtual non-contrast.
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