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QTrap 5500 - Parameter

Curtain Gas:		40
Collision Gas:		High
Temperature: 		450
GS1:			50
GS2:			80

ESI positive
	Q1
	Q3
	Dwell time
[msec]
	ID
	DP
[Volt]
	EP
[Volt]
	CE
[Volt]
	CXP
[Volt]

	314.2
	72.0
	10
	Tebuconazol D6
	81.0
	10.0
	51.0
	12.0

	236.0
	205.0
	10
	Dimethoat D6
	56.0
	10.0
	15.0
	11.0

	207.0
	161.0
	10
	Aminopyralid 
	29.0
	11.5
	29.0
	2.4

	403.9
	372.0
	10
	Azoxystrobin 
	51.0
	10.0
	17.0
	17.0

	338.1
	99.1
	10
	Bitertanol 
	46.0
	10.0
	21.0
	12.0

	342.8
	307.0
	10
	Boscalid 
	51.0
	10.0
	29.0
	16.0

	213.1
	72.0
	10
	Chlortoluron
	34.0
	11.5
	33.0
	1.6

	240.1
	125.0
	10
	Clomazone
	26.0
	12.0
	27.0
	2.1

	191.9
	146.0
	10
	Clopyralid 
	34.0
	10.5
	29.0
	2.3

	413.0
	295.1
	10
	Cyflufenamid 
	71.0
	10.0
	21.0
	16.0

	395.1
	266.1
	10
	Diflufenican
	81.0
	10.0
	35.0
	22.0

	256.1
	224.2
	10
	Dimethachlor 
	24.0
	10.5
	19.0
	3.0

	276.1
	244.1
	10
	Dimethenamid-P 
	86.0
	10.0
	19.0
	12.0

	329.9
	121.0
	10
	Epoxiconazol 
	66.0
	10.0
	29.0
	12.0

	302.1
	97.2
	10
	Fenhexamid
	61.0
	12.0
	33.0
	1.9

	304.3
	147.1
	10
	Fenpropimorph
	34.0
	11.5
	39.0
	2.3

	360.0
	128.9
	10
	Florasulam 
	21.0
	10.0
	31.0
	16.0

	364.1
	194.2
	10
	Flufenacet 
	11.0
	10.0
	17.0
	2.8

	466.0
	182.0
	10
	Flupyrsulfuron-methyl 
	91.0
	10.0
	29.0
	12.0

	254.9
	180.9
	10
	Fluroxypyr 
	86.0
	10.0
	31.0
	16.0

	334.1
	247.1
	10
	Flurtamone
	44.0
	11.0
	35.0
	3.1

	207.1
	165.2
	10
	Isoproturon
	46.0
	10.5
	19.0
	2.5

	278.1
	210.1
	10
	Metazachlor
	18.0
	9.5
	15.0
	2.9

	320.1
	70.1
	10
	Metconazole
	36.0
	12.0
	45.0
	1.6

	272.1
	129.1
	10
	Napropamid 
	46.0
	10.0
	21.0
	10.0

	296.1
	70.0
	10
	Paclobutrazol 
	61.0
	10.0
	25.0
	8.0

	282.1
	212.2
	10
	Pendimethalin
	17.0
	7.5
	15.0
	2.9

	367.9
	145.0
	10
	Picostraobin 
	56.0
	10.0
	31.0
	10.0

	239.2
	182.3
	10
	Pirimicarb 
	66.0
	10.0
	21.0
	10.0

	375.9
	308.0
	10
	Prochloraz 
	51.0
	10.0
	15.0
	6.0

	444.1
	299.1
	10
	Propaquizafop
	59.0
	9.5
	31.0
	3.6

	342.1
	69.1
	10
	Propiconazole
	46.0
	10.5
	33.0
	1.6

	256.0
	173.1
	10
	Propyzamide
	39.0
	12.0
	31.0
	2.5

	372.9
	331.0
	10
	Proquinazid 
	66.0
	10.0
	19.0
	24.0

	344.1
	326.1
	10
	Prothioconazol 
	1.0
	10.0
	17.0
	14.0

	388.1
	194.0
	10
	Pyraclostrobin
	19.0
	7.0
	19.0
	2.8

	222.2
	204.2
	10
	Quinmerac 
	46.0
	10.0
	23.0
	24.0

	284.1
	251.9
	10
	S-Metolachlor
	14.0
	6.0
	19.0
	3.3

	308.1
	70.0
	10
	Tebuconazol 
	86.0
	10.0
	51.0
	10.0

	230.2
	174.0
	10
	Terbuthylazin 
	106.0
	10.0
	23.0
	54.0

	242.1
	186.0
	10
	Terbutryn 
	66.0
	10.0
	25.0
	16.0

	252.8
	126.0
	10
	Thiacloprid 
	41.0
	10.0
	33.0
	8.0

	253.1
	69.0
	10
	Trinexapac-ethyl 
	61.0
	10.0
	29.0
	10.0

	ESI negative

	238.9
	194.8
	10
	Picloram 
	-50
	-10
	-14
	-15

	342.0
	99.9
	10
	Prothioconazol
	-80
	-10
	-32
	-5

	438.8
	403.0
	10
	Tembotrione 
	-25
	-10
	-14
	-25




LC-Parameter

Column:		Phenomenex Biphenyl 50x2.1 mm, 2.6m
Eluent A:		Methanol + 0.5% Formic acid + 5mmol Ammoniumacetat
Eluent B:		Wasser+ 0.5% Formic acid + 5mmol Ammoniumacetat
Flow:			0.5 ml/min
Temperature:		40
Inj. Volumen:		5L
Gradient:
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