Title: Event-driven monitoring reveals multi-pesticide contamination of small standing waters beyond adjacent de facto farming practice risks

Authors: Stefan Lorenz1,*, Anto Raja Dominic², Matthias Stähler1, Jörn Strassemeyer², Marlen Heinz1

QTrap 5500 - Parameter

Curtain Gas:		40

Collision Gas:		High

Temperature: 		450

GS1:			50

GS2:			80

ESI positive

| Q1 | Q3 | Dwell time [msec] | ID | DP [Volt] | EP [Volt] | CE [Volt] | CXP [Volt] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 314.2 | 72.0 | 10 | Tebuconazol D6 | 81.0 | 10.0 | 51.0 | 12.0 |
| 236.0 | 205.0 | 10 | Dimethoat D6 | 56.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 |
| 207.0 | 161.0 | 10 | Aminopyralid | 29.0 | 11.5 | 29.0 | 2.4 |
| 403.9 | 372.0 | 10 | Azoxystrobin | 51.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 |
| 338.1 | 99.1 | 10 | Bitertanol | 46.0 | 10.0 | 21.0 | 12.0 |
| 342.8 | 307.0 | 10 | Boscalid | 51.0 | 10.0 | 29.0 | 16.0 |
| 213.1 | 72.0 | 10 | Chlortoluron | 34.0 | 11.5 | 33.0 | 1.6 |
| 240.1 | 125.0 | 10 | Clomazone | 26.0 | 12.0 | 27.0 | 2.1 |
| 191.9 | 146.0 | 10 | Clopyralid | 34.0 | 10.5 | 29.0 | 2.3 |
| 413.0 | 295.1 | 10 | Cyflufenamid | 71.0 | 10.0 | 21.0 | 16.0 |
| 395.1 | 266.1 | 10 | Diflufenican | 81.0 | 10.0 | 35.0 | 22.0 |
| 256.1 | 224.2 | 10 | Dimethachlor | 24.0 | 10.5 | 19.0 | 3.0 |
| 276.1 | 244.1 | 10 | Dimethenamid-P | 86.0 | 10.0 | 19.0 | 12.0 |
| 329.9 | 121.0 | 10 | Epoxiconazol | 66.0 | 10.0 | 29.0 | 12.0 |
| 302.1 | 97.2 | 10 | Fenhexamid | 61.0 | 12.0 | 33.0 | 1.9 |
| 304.3 | 147.1 | 10 | Fenpropimorph | 34.0 | 11.5 | 39.0 | 2.3 |
| 360.0 | 128.9 | 10 | Florasulam | 21.0 | 10.0 | 31.0 | 16.0 |
| 364.1 | 194.2 | 10 | Flufenacet | 11.0 | 10.0 | 17.0 | 2.8 |
| 466.0 | 182.0 | 10 | Flupyrsulfuron-methyl | 91.0 | 10.0 | 29.0 | 12.0 |
| 254.9 | 180.9 | 10 | Fluroxypyr | 86.0 | 10.0 | 31.0 | 16.0 |
| 334.1 | 247.1 | 10 | Flurtamone | 44.0 | 11.0 | 35.0 | 3.1 |
| 207.1 | 165.2 | 10 | Isoproturon | 46.0 | 10.5 | 19.0 | 2.5 |
| 278.1 | 210.1 | 10 | Metazachlor | 18.0 | 9.5 | 15.0 | 2.9 |
| 320.1 | 70.1 | 10 | Metconazole | 36.0 | 12.0 | 45.0 | 1.6 |
| 272.1 | 129.1 | 10 | Napropamid | 46.0 | 10.0 | 21.0 | 10.0 |
| 296.1 | 70.0 | 10 | Paclobutrazol | 61.0 | 10.0 | 25.0 | 8.0 |
| 282.1 | 212.2 | 10 | Pendimethalin | 17.0 | 7.5 | 15.0 | 2.9 |
| 367.9 | 145.0 | 10 | Picostraobin | 56.0 | 10.0 | 31.0 | 10.0 |
| 239.2 | 182.3 | 10 | Pirimicarb | 66.0 | 10.0 | 21.0 | 10.0 |
| 375.9 | 308.0 | 10 | Prochloraz | 51.0 | 10.0 | 15.0 | 6.0 |
| 444.1 | 299.1 | 10 | Propaquizafop | 59.0 | 9.5 | 31.0 | 3.6 |
| 342.1 | 69.1 | 10 | Propiconazole | 46.0 | 10.5 | 33.0 | 1.6 |
| 256.0 | 173.1 | 10 | Propyzamide | 39.0 | 12.0 | 31.0 | 2.5 |
| 372.9 | 331.0 | 10 | Proquinazid | 66.0 | 10.0 | 19.0 | 24.0 |
| 344.1 | 326.1 | 10 | Prothioconazol | 1.0 | 10.0 | 17.0 | 14.0 |
| 388.1 | 194.0 | 10 | Pyraclostrobin | 19.0 | 7.0 | 19.0 | 2.8 |
| 222.2 | 204.2 | 10 | Quinmerac | 46.0 | 10.0 | 23.0 | 24.0 |
| 284.1 | 251.9 | 10 | S-Metolachlor | 14.0 | 6.0 | 19.0 | 3.3 |
| 308.1 | 70.0 | 10 | Tebuconazol | 86.0 | 10.0 | 51.0 | 10.0 |
| 230.2 | 174.0 | 10 | Terbuthylazin | 106.0 | 10.0 | 23.0 | 54.0 |
| 242.1 | 186.0 | 10 | Terbutryn | 66.0 | 10.0 | 25.0 | 16.0 |
| 252.8 | 126.0 | 10 | Thiacloprid | 41.0 | 10.0 | 33.0 | 8.0 |
| 253.1 | 69.0 | 10 | Trinexapac-ethyl | 61.0 | 10.0 | 29.0 | 10.0 |
| ESI negative |  |  |  |  |  |  |  |
| 238.9 | 194.8 | 10 | Picloram | -50 | -10 | -14 | -15 |
| 342.0 | 99.9 | 10 | Prothioconazol | -80 | -10 | -32 | -5 |
| 438.8 | 403.0 | 10 | Tembotrione | -25 | -10 | -14 | -25 |

LC-Parameter

Column:		Phenomenex Biphenyl 50x2.1 mm, 2.6m

Eluent A:		Methanol + 0.5% Formic acid + 5mmol Ammoniumacetat

Eluent B:		Wasser+ 0.5% Formic acid + 5mmol Ammoniumacetat

Flow:			0.5 ml/min

Temperature:		40

Inj. Volumen:		5L

Gradient: