Supplementary Table 1

|  | CD90 | CD44 | CD34 | CD31 | CD45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source | Abcam, Cambridge, UK |  |  |  |  |
| Clone | HIS51 | OX-50 | ICO-115 | TLD-3A12 | MRC OX-1 |
| Isotype | IgG2a | IgG1 | IgG1 | IgG1 | IgG1 |
| Fluorochrome | APC | PE | PE | FITC | FITC |
| Concentration | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 |
| Emission/ Excitation wavelength (nm) | 660/645 | 575/488 | 575/488 | 528/493 | 528/493 |

| Flow Cytometry Configuration |  |
| --- | --- |
| Parameters | Voltage |
| FSC | 0 |
| SSC | 269 |
| FITC | 385 |
| PE | 440 |
| APC | 610 |