Table S1. Acquisition parameters data from mass spectrometer.
	
Analyte
	
MRM Transiction
	
Dwell Time (s)
	Cone
Voltage (V)
	Collision Energy (eV)

	
Aflatoxin B1
	313.08>241.23
	
0.005
	
30
	37

	
	313.08>285.39
	
	
	23

	IS Aflatoxin B1
	330.00>300.90
	0.005
	30
	23

	
Aflatoxin B2
	315.10>259.05
	
0.005
	
30
	28

	
	315.10>287.16
	
	
	25

	IS Aflatoxin B2
	332.00>303.10
	0.005
	30
	25

	
Aflatoxin G1
	329.09>243.10
	
0.005
	
25
	26

	
	329.09>283.00
	
	
	26

	IS Aflatoxin G1
	346.00>257.00
	0.005
	25
	26

	
Aflatoxin G2
	331.05>245.05
	
0.005
	
25
	30

	
	331.05>257.04
	
	
	25

	IS Aflatoxin G2
	348.00>330.00
	0.005
	25
	25

	
Ocratoxin A
	404.20>221.10
	
0.005
	
25
	30

	
	404.20>339.10
	
	
	30

	IS Ocratoxin A
	424.00>250.00
	0.005
	25
	25

	
Deoxynivalenol
	297.19>231.18
	
0.037
	
20
	10

	
	297.19>249.18
	
	
	10

	IS Deoxynivalenol
	321.10>263.00
	0.039
	15
	10

	
Zearalenone
	319.20>185.20
	
0.005
	
20
	19

	
	319.20>187.20
	
	
	23

	IS Zearalenone
	337.00>199.10
	0.005
	20
	19



	
Fumonisin B1
	722.78>334.29
	
0.005
	
30
	40

	
	722.78>352.22
	
	
	35

	IS Fumonisin B1
	756.10>374.20
	0.005
	30
	40

	
Fumonisin B2
	706.57>318.22
	
0.005
	
30
	40

	
	706.57>336.04
	
	
	40

	IS Fumonisin B2
	740.20>358.20
	0.005
	30
	36

	
Toxin T2
	484.40>185.10
	
0.005
	
10
	22

	
	484.40>215.10
	
	
	           22

	IS Toxina T2
	508.00>198.10
	0.005
	25
	22
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