Supplemental Table S3. Correlation of amino acid measurements between measurement methods of CE-MS/MS and LC-MS/MS.

|  | lower | r | upper | -log10(adjusted p-value) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arg | 0.792 | 0.875 | 0.927 | 16.7 |
| Asn | 0.834 | 0.902 | 0.943 | 19.1 |
| Asp | 0.135 | 0.394 | 0.602 | 2.4 |
| Gln | 0.496 | 0.677 | 0.802 | 7.4 |
| Glu | 0.905 | 0.945 | 0.968 | 25.2 |
| Gly | 0.850 | 0.911 | 0.948 | 20.2 |
| His | 0.620 | 0.764 | 0.858 | 10.3 |
| Ile | 0.658 | 0.789 | 0.874 | 11.4 |
| Leu | 0.759 | 0.855 | 0.915 | 15.1 |
| Lys | 0.019 | 0.290 | 0.522 | 1.4 |
| Met | 0.785 | 0.871 | 0.924 | 16.4 |
| Phe | 0.766 | 0.859 | 0.917 | 15.5 |
| Pro | 0.846 | 0.909 | 0.947 | 19.9 |
| Ser | 0.764 | 0.858 | 0.916 | 15.4 |
| Thr | 0.869 | 0.923 | 0.955 | 21.6 |
| Trp | 0.834 | 0.901 | 0.942 | 19.1 |
| Tyr | 0.785 | 0.872 | 0.925 | 16.4 |
| Val | 0.742 | 0.844 | 0.908 | 14.4 |

Quantitative values of the same IHPP samples measured by CE-MS/MS (the present study) and LC-MS/MS (Tatara et al., 2023) were analyzed by Pearson's correlation. LC-MS/MS was performed with the AbsoluteIDQ P400 kit (Biocrates Inc.), The protocol included derivatization (phenylthiocarbamoylation) of amino acids.