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	Axial DWI EPI (Focus) (Pelvis)
	Axial LAVA-FLEX WB (DIXON)
	Axial T1w Whole ARC (Pelvis)
	Axial T2w FRFSE-XL
(Pelvis)
	Coronal T2w WB FRFSE-XL
	Coronal T2w
FRFSE-XL
(Pelvis)
	Axial DCE
(Lava Dyn)
(Pelvis)

	Repetition time, TR (ms)
	4000
	5.6
	550
	2600
	6304
	2900
	6.361

	
	
	
	
	
	
	
	

	Echo time, 
TE (ms)
	67.3
	1.3-2.7
	8.26
	117
	123
	121
	2.376

	
	
	
	
	
	
	
	

	Flip angle, 
FA (degrees)
	90
	12
	111
	125
	111
	125
	30

	
	
	
	
	
	
	
	

	Acquisition matrix
	160 x 80
	344 x 256
	352 x 352
	416 x 224
	288 x 224
	416 x 224
	160 x 80

	
	
	
	
	
	
	
	

	Image size (voxels)
	256 x 256
	512 x 512
	512 x 512
	512 x 512
	512 x 512
	512 x 512
	288 x 192

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Slice thickness (mm)
	4
	3
	5
	4
	5
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	
	

	Signal averages
	8
	0.68
	0.5
	2
	0.5
	4
	0.35

	
	
	
	
	
	
	
	

	b-values (s/mm2) and signal averages
	0 (6 av.)
400 (8 av.)
700 (16 av.)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Diffusion direction
	‘All’
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Bandwidth (Hz/pixel)
	1953
	166
	1953
	326
	355
	326
	62.5

	
	
	
	
	
	
	
	

	Acquisition time (mm:ss)
	5:41
	0:18
	3:53
	3:48
	0:24
	4:04
	3:27
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