Table S1. Chromatographic parameters of regression equation, correlation factor, linear range, retention time, and RSD of retention time by gas chromatography for fatty acid analysis

|  | Regression equation* | Correlation factor | Linear range** | Retention time | RSD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:0 | Y=5.43×10-5X−0.19 | 0.982 | 0.17-66.12 | 12.334 | 0.02 |
| 15:0 | Y=5.21×10-5X−0.09 | 0.978 | 0.08-31.25 | 13.779 | 0.02 |
| 16:0 | Y=4.96×10-5X−0.27 | 0.974 | 0.22-88.89 | 15.583 | 0.02 |
| 16:1 n-7 | Y=5.06×10-5X−0.09 | 0.975 | 0.07-29.85 | 16.705 | 0.02 |
| 17:1 n-7 | Y=4.92×10-5X−0.09 | 0.970 | 0.07-28.37 | 19.124 | 0.03 |
| 18:0 | Y=4.32×10-5X+0.18 | 0.951 | 0.13-53.69 | 20.392 | 0.03 |
| 18:1 n-9 | Y=5.14×10-5X−0.19 | 0.966 | 0.15-59.70 | 21.719 | 0.03 |
| 18:1 n-7 | Y=5.95×10-5X−0.07 | 0.968 | 0.06-24.69 | 21.974 | 0.03 |
| 18:2 n-6 | Y=4.67×10-5X−0.09 | 0.966 | 0.07-27.21 | 23.934 | 0.03 |
| 18:3 n-3 | Y=3.28×10-5X−0.10 | 0.960 | 0.07-27.40 | 26.845 | 0.05 |
| 20:0 | Y=5.88×10-5X−0.17 | 0.960 | 0.12-49.08 | 26.845 | 0.05 |
| 18:4 n-3 | Y=4.21×10-5X−0.25 | 0.911 | 0.06-24.69 | 28.549 | 0.04 |
| 20:1 n-9 | Y=4.68×10-5X−0.07 | 0.962 | 0.07-27.59 | 28.549 | 0.04 |
| 20:2 n-6 | Y=4.67×10-5X−0.09 | 0.958 | 0.06-24.84 | 31.317 | 0.03 |
| 20:3 n-6 | Y=4.64×10-5X−0.09 | 0.959 | 0.06-25.00 | 33.242 | 0.03 |
| 20:4 n-6 | Y=3.52×10-5X−0.09 | 0.960 | 0.06-25.16 | 34.732 | 0.04 |
| 22:0 | Y=6.32×10-5X−0.17 | 0.960 | 0.11-45.20 | 34.732 | 0.04 |
| 22:1 n-9 | Y=4.52×10-5X−0.08 | 0.960 | 0.06-22.73 | 36.678 | 0.04 |
| 20:5 n-3 | Y=4.80×10-5X−0.09 | 0.961 | 0.06-25.32 | 38.266 | 0.04 |
| 24:0 | Y=4.10×10-5X−0.15 | 0.974 | 0.10-41.88 | 43.469 | 0.04 |
| 24:1 n-9 | Y=4.19×10-5X−0.08 | 0.972 | 0.05-21.05 | 45.623 | 0.04 |
| 22:5 n-3 | Y=7.53×10-5X−0.09 | 0.961 | 0.06-23.26 | 47.938 | 0.03 |
| 22:6 n-3 | Y=4.99×10-5X−0.09 | 0.961 | 0.06-23.39 | 49.197 | 0.03 |

Regression equation*: X = Gas chromatography peak area; Y = Mass concentration (nmol/mL)

Linear range**: nmol/mL

Table S2. Chromatographic parameters of regression equation, correlation factor, linear range, retention time, and RSD of retention time in HPLC for tocopherol, nucleotide monophosphate, free amino acid, and imidazole dipeptide analysis

|  | Regression equation* | Correlation factor | Linear range** | Retention time | RSD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tocopherol |  |  |  |  |  |  |
| α-Toc | Y=7.43×10-6X+0.25 | 0.993 | 0.11-34.80 | 5.030 | 0.37 |  |
| nucleotide monophosphate |  |  |  |  |  |
| GMP | Y=7.85×10-5X−1.40 | 0.996 | 0.55-25.22 | 15.848 | 0.61 |  |
| IMP | Y=2.29×10-5X+1.02 | 0.998 | 1.34-214.41 | 18.432 | 0.56 |  |
| AMP | Y=7.20×10-5X+0.68 | 0.999 | 0.47-60.39 | 25.604 | 0.53 |  |
| free amino acid |  |  |  |  |  |
| Asp | Y=1.06×10-5X−2.00 | 0.997 | 3.56-475.68 | 21.448 | 0.16 |  |
| Glu | Y=7.71×10-6X−1.85 | 0.998 | 1.15-476.69 | 28.146 | 0.06 |  |
| Ser | Y=7.15×10-6X+0.06 | 0.999 | 0.52-478.81 | 42.366 | 0.05 |  |
| Gly | Y=7.59×10-6X+0.76 | 0.999 | 8.78-475.44 | 47.308 | 0.04 |  |
| His | Y=2.35×10-6X−8.73 | 0.943 | 3.63-477.33 | 59.610 | 0.02 |  |
| Tau | Y=5.91×10-6X−0.30 | 0.999 | 4.59-473.88 | 62.397 | 0.05 |  |
| Thr | Y=5.97×10-6X−0.06 | 0.999 | 4.87-470.65 | 64.805 | 0.05 |  |
| Ala | Y=7.91×10-6X−0.27 | 0.999 | 6.43-470.66 | 70.149 | 0.05 |  |
| Arg | Y=4.68×10-6X−0.06 | 0.998 | 6.04-468.39 | 73.529 | 0.05 |  |
| Pro | Y=1.20×10-5X−0.23 | 0.999 | 5.06-493.29 | 85.920 | 0.04 |  |
| Tyr | Y=7.00×10-6X−0.02 | 0.999 | 0.93-479.57 | 96.504 | 0.07 |  |
| Val | Y=4.31×10-6X−0.15 | 0.999 | 1.21-478.07 | 100.177 | 0.11 |  |
| Met | Y=5.56×10-6X+0.57 | 0.999 | 0.92-483.43 | 105.255 | 0.13 |  |
| Ile | Y=3.38×10-6X−0.56 | 0.999 | 3.95-485.81 | 115.092 | 0.05 |  |
| Leu | Y=3.19×10-6X−0.08 | 0.999 | 0.97-473.88 | 116.472 | 0.05 |  |
| Lys | Y=6.39×10-6X−0.70 | 0.999 | 0.25-474.14 | 120.371 | 0.06 |  |
| Phe | Y=2.65×10-6X−0.01 | 0.997 | 1.79-482.05 | 121.102 | 0.06 |  |
| imidazole dipeptide |  |  |  |  |  |
| Carnosine | Y=6.80×10-5X+0.42 | 0.999 | 0.92-2212.39 | 12.411 | 0.06 |  |
| Balenine | Y=7.93×10-5X+0.27 | 0.999 | 1.18-2083.33 | 14.310 | 0.11 |  |
| Anserine | Y=8.42×10-5X+0.72 | 0.999 | 1.39-2252.33 | 15.389 | 0.08 |  |

Regression equation*: X = HPLC Peak area; Y = Mass concentration (nmol/mL)

Linear range**: nmol/mL