Table S2 Outcomes at 6 months
	Parameter
	LBBP (n=29)
	BVP (n=36)
	p-value

	Pacing parameters

	R-wave amplitude, mV
	12.9±5.8
	13.4±5.9
	0.370

	Capture threshold at 0.4 ms, V
	0.7±0.2
	1.5±0.6
	0.048

	Impedance, Ω
	509±67
	608±193
	0.417

	Percentage LBBP or BVP
	98±5
	98±3
	0.879

	Echocardiographic parameters

	LVEF, %
	43±12
	41±12
	0.720

	Increase in LVEF, %
	15.1±11.7
	9.3±12.3
	0.088

	LVEDD, mm
	54±11
	58±11
	0.370

	Reduction in LVEDD, mm
	6.9±10.3
	1.6±11.8
	0.090

	Clinical outcomes
	
	
	0.780

	  Hospitalisation for heart failure
	1
	2
	

	  All-cause mortality
	2
	2
	

	NYHA class
	
	
	0.611

	  I
	13 (48)
	17 (47)
	

	  II
	12 (44)
	15 (42)
	

	  III
	2 (8)
	4 (11)
	

	  IV
	0 (0)
	0 (0)
	



Data based on patients with successful lead implant and alive at 6 months. Values are n (%) or mean ± standard deviation. p-values indicate comparison between left bundle branch pacing (LBBP) and biventricular pacing (BVP) groups
LVEDD LV end-diastolic diameter, LVEF left ventricular ejection fraction, NYHA New York Heart Association

