Table 4. Preparing the Calibration Curve
	
Concentration of the standard solution

	
Total aflatoxin content obtained from the working solution
	

Solvent amount
	

Water amount

	AFB1
	AFB2
	AFG1
	AFG2
	
	
	

	0.25 µg/kg
	0.25 µg/kg
	0.25 µg/kg
	0.25 µg/kg
	12.5 μl
	612.5 μl
	625 μl

	0.5 µg/kg
	0.5 µg/kg
	0.5 µg/kg
	0.5 µg/kg
	25 μl
	600 μl
	625 μl

	1 µg/kg
	1 µg/kg
	1 µg/kg
	1 µg/kg
	50 μl
	575 μl
	625 μl

	2 µg/kg
	2 µg/kg
	2 µg/kg
	2 µg/kg
	100 μl
	525 μl
	625 μl

	3 µg/kg
	3 µg/kg
	3 µg/kg
	3 µg/kg
	120 μl
	380 μl
	500 μl

	5 µg/kg
	5 µg/kg
	5 µg/kg
	5 µg/kg
	200 μl
	300 μl
	500 μl

	7.5 µg/kg
	7.5 µg/kg
	7.5 µg/kg
	7.5 µg/kg
	300 μl
	200 μl
	500 μl




