Table 4. Preparing the Calibration Curve

| Concentration of the standard solution |  |  |  | Total aflatoxin content obtained from the working solution | Solvent amount | Water amount |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AFB1 | AFB2 | AFG1 | AFG2 |  |  |  |
| 0.25 µg/kg | 0.25 µg/kg | 0.25 µg/kg | 0.25 µg/kg | 12.5 μl | 612.5 μl | 625 μl |
| 0.5 µg/kg | 0.5 µg/kg | 0.5 µg/kg | 0.5 µg/kg | 25 μl | 600 μl | 625 μl |
| 1 µg/kg | 1 µg/kg | 1 µg/kg | 1 µg/kg | 50 μl | 575 μl | 625 μl |
| 2 µg/kg | 2 µg/kg | 2 µg/kg | 2 µg/kg | 100 μl | 525 μl | 625 μl |
| 3 µg/kg | 3 µg/kg | 3 µg/kg | 3 µg/kg | 120 μl | 380 μl | 500 μl |
| 5 µg/kg | 5 µg/kg | 5 µg/kg | 5 µg/kg | 200 μl | 300 μl | 500 μl |
| 7.5 µg/kg | 7.5 µg/kg | 7.5 µg/kg | 7.5 µg/kg | 300 μl | 200 μl | 500 μl |