## GIS_Database
SampleCode | X (UTM51) | Y (UTM51) | Elevation | Water depth | GWL(m) | Water temp | Ambient temp | TDS(ppm) | ECCorrected(µS/cm) | pH | Salinity % lab | Ammonia (mg/l) | Nitrate (mg/l) | Nitrite (mg/l) | Fe (mg/l) | Mn (mg/l) | Fluoride (mg/l) | Sulphate (S04) | Ca? | Mg? | Total hardness | TotalColiform | E.Coli
DW32 | 778317.885 | 9054126.659 | 10.4536 | 8 | 2.4536 | 26.1 | 27.1 | 105 | 362.0352 | 7.5 | 0 | 0.03 | 0.8 | 1 | 0.01 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0.82 | 3.362 | 0 | 0
DW41 | 779961.6292 | 9053314.413 | 17.1142 | 7.4 | 9.7142 | 28.2 | 28.7 | 220 | 291.3534 | 8.8 | 0.2 | 0.01 | 0.2 | 7 | 0.12 | 0 | 0 | 25 | 0.41 | 0.41 | 2.706 | 0 | 0
DW11 | 782405.8053 | 9053769.518 | 2.3052 | 4.8 | -2.4948 | 34.1 | 34.3 | 230 | 558.3756 | 6.8 | 0.5 | 0.04 | 0.1 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.88 | 3.608 | 0 | 0
BH2 | 779645.3935 | 9051383.089 | 36.6844 | 19 | 17.6844 | 28 | 29 | 330 | 424.5283 | 7.2 | 0.3 | 0.02 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0.58 | 2.378 | 0 | 0
OSINDO1 | 780599 | 9052336 | 22.5357 | 11 | 11.5357 | 28 | 29 | 350 | 424.5283 | 7.4 | 0.2 | 0.03 | 0.7 | 10 | 0.02 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DW29 | 783488.0995 | 9052370.101 | 2.5266 | 0.75 | 1.7766 | 38.1 | 38.9 | 465 | 1291.6006 | 7 | 0.5 | 0.01 | 4.1 | 17 | 0.13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DW21 | 783303.8839 | 9053302.929 | 2.2646 | 1.3 | 0.96461 | 33.9 | 34.1 | 520 | 679.1171 | 7.6 |  | 0.1 | 1.1 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 37 | 0.55 | 0.55 | 3.63 | 0 | 0
DW39 | 779684.1444 | 9055033.531 | 2.3344 | 2.25 | 0.084443 | 28.3 | 29 | 286 | 450.2814 | 7 | 0.2 | 0.01 | 1.1 | 2 | 0 | 0.1 | 0.19 | 0.26 | 0.01 | 0.25 | 1.05 | 0 | 0
DW09 | 778777.1375 | 9054854.026 | 3.5568 | 2.1 | 1.4568 | 29.3 | 30.3 | 341 | 423.5727 | 7.8 | 0.2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 35 | 0.37 | 0.16 | 1.581 | 0 | 0
DW38 | 785813.5889 | 9053529.212 | 10.0268 | 4.5 | 5.5268 | 29 | 30 | 424 | 546.2963 | 8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 4 | 0 | 0.2 | 0.05 | 32 | 0.02 | 0.4 | 1.69 | 0 | 0
DW37 | 785877.4013 | 9053141.883 | 13.1744 | 14 | -0.82561 | 29 | 28.6 | 295 | 379.6296 | 7.3 | 0.2 | 0 | 1.1 | 1 | 0.02 | 0.3 | 0.2 | 27 | 0 | 0.28 | 1.148 | 0 | 0
DW16 | 783846.5143 | 9052513.78 | 4.7812 | 1.92 | 2.8612 | 28.4 | 29 | 780 | 936.3296 | 6.8 | 0.5 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 7.7 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.15 | 0 | 0
BH1 | 779771 | 9052817 | 21.4057 | 12 | 9.4057 | 30.6 | 30.9 | 234 | 287.7698 | 7.9 | 0.2 | 0.01 | 0.3 | 2 | 0.01 | 8.6 | 0.45 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.041 | 0 | 0
DW20 | 781466.5684 | 9053299.019 | 5.2594 | 2.12 | 3.1394 | 30.1 | 30.4 | 828 | 1011.7967 | 7.9 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.02 | 10.2 | 0 | 76 | 1.05 | 0.78 | 5.823 | 0 | 0
DW14 | 782551.9572 | 9052741.561 | 6.5627 | 1.8 | 4.7627 | 28.5 | 29.1 | 1117 | 1439.2523 | 7.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 2 | 0.02 | 10.7 | 0 | 76 | 1.81 | 0.95 | 8.42 | 0 | 0
DW27 | 781042.0377 | 9054296.828 | 2.536 | 2 | 0.53603 | 29.3 | 30 | 886 | 1027.6243 | 8 | 0.5 | 0.02 | 7.7 | 9 | 0 | 0.1 | 0.98 | 44 | 0.46 | 0.17 | 1.847 | 15 | 0
DW17 | 784702.8612 | 9052988.771 | 6.2616 | 1.37 | 4.8916 | 29.9 | 31 | 880 | 1013.6612 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 10.9 | 0.65 | 68 | 0.11 | 0.21 | 1.136 | 460 | 0
DW28 | 783711.8419 | 9052964.656 | 2.0765 | 4.3 | -2.2235 | 29.9 | 30.1 | 550 | 765.0273 | 7.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 1 | 0.02 | 13.2 | 1.34 | 65 | 1.04 | 0.12 | 3.092 | 460 | 0
DW31 | 780126.0054 | 9054118.411 | 7.3698 | 6.5 | 0.86981 | 37 | 37.3 | 135 | 387.0968 | 8 | 0.3 | 0.08 | 0.8 | 2 | 0.17 | 0.1 | 0.14 | 45 | 0 | 0.25 | 1.025 | 1100 | 0
DW30 | 780461.9592 | 9054381.453 | 3.5806 | 1.8 | 1.7806 | 33.8 | 34.2 | 550 | 782.3129 | 6.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.24 | 8.1 | 0.72 | 43 | 0.02 | 0 | 0.05 | 1100 | 0
DW07 | 781852.0514 | 9054068.461 | 2.7404 | 2.25 | 0.49043 | 33.9 | 33.1 | 665 | 831.9185 | 8 | 0.5 | 0 | 6.2 | 9 | 0 | 0.1 | 0.07 | 52 | 0.81 | 0.06 | 2.271 | 20 | 20
DW36 | 784920.9321 | 9053883.828 | 1.6665 | 2.27 | -0.60345 | 29 | 30 | 536 | 685.1852 | 7.8 | 0.3 | 0.03 | 0.2 | 3 | 0.02 | 0 | 0.51 | 26 | 0.02 | 0.05 | 0.255 | 1110 | 20
DW12 | 780813.3589 | 9054048.461 | 4.3712 | 1.16 | 3.2112 | 38.9 | 29.1 | 848 | 1001.5649 | 6.9 | 0.4 | 0.05 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 21
DW18 | 784981.1098 | 9053511.578 | 3.3892 | 0.5 | 2.8892 | 27.8 | 28 | 695 | 918.5606 | 7.7 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 9.4 | 0.69 | 68 | 0.02 | 0.32 | 1.362 | 1100 | 23
DW15 | 784960.703 | 9052682.558 | 16.1352 | 11 | 5.1352 | 29 | 30 | 520 | 731.4815 | 7.4 | 0.6 | 0.01 | 1.2 | 2 | 0.02 | 9.8 | 2.69 | 64 | 0.17 | 0.25 | 1.45 | 1100 | 93
DW13 | 782259.0252 | 9052852.521 | 6.3255 | 1.16 | 5.1655 | 34.1 | 34.3 | 125 | 313.8748 | 8.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 0.05 | 10.5 | 0.02 | 43 | 0.04 | 0.12 | 0.592 | 2400 | 93
DW26 | 781514.0814 | 9052823.837 | 8.465 | 1.06 | 7.405 | 35.9 | 36.3 | 359 | 771.757 | 6.9 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.03 | 13 | 0.47 | 46 | 0.01 | 1.03 | 4.248 | 1100 | 150
DW06 | 785456.3588 | 9054087.73 | 4.0657 | 3 | 1.0657 | 29.4 | 31 | 950 | 1332.7206 | 7.6 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0.02 | 0.7 | 0.71 | 130 | 1.05 | 0.93 | 6.438 | 210 | 210
DW01 | 774896.1091 | 9052810.993 | 0.68169 | 1.76 | -1.0783 | 30.5 | 31 | 867 | 2252.2523 | 8.7 |  | 0.02 | 1 | 1 | 0.14 | 0.2 | 3.5 | 1500 | 0.2 | 0.62 | 3.042 | 240 | 240
DW04 | 776500.4794 | 9053560.57 | 2.5981 | 3.07 | -0.47187 | 32.3 | 31.9 | 1364 | 1919.7208 | 8.2 | 0.9 | 0.02 | 5.3 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.44 | 60 | 0.5 | 0.32 | 2.562 | 460 | 460
DW22 | 782854.9085 | 9053834.362 | 1.9696 | 1.52 | 0.44957 | 30.1 | 30.4 | 828 | 1011.7967 | 7.9 | 0.6 | 0.01 | 2.4 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1.29 | 49 | 0.31 | 0.22 | 1.677 | 460 | 460
DW33 | 782901.3099 | 9052633.984 | 4.2255 | 0.6 | 3.6255 | 28.7 | 29.1 | 440 | 1843.5754 | 6.4 | 0.6 | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 12 | 0.73 | 82 | 0.03 | 0.56 | 2.371 | 2400 | 1100
DW19 | 784320.8162 | 9052854.331 | 6.054 | 2.96 | 3.094 | 29.3 | 30 | 952 | 1206.2615 | 7.6 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 5 | 0.06 | 12.1 | 0.48 | 66 | 0.31 | 0.02 | 0.857 | 2400 | 1100
DW10 | 779435.8918 | 9054203.97 | 10.2285 | 14.2 | -3.9715 | 32 | 35 | 119 | 429.8246 | 6.3
DW40 | 779636 | 9054145 | 10.1598 | 7.5 | 2.6598 | 29.1 | 30 | 124 | 351.2015 | 7
DW23 | 779690.8305 | 9054042.712 | 10.8011 | 2.7 | 8.1011 | 27.2 | 27.7 | 182 | 507.6628 | 6.5
DW35 | 780458.1039 | 9052833.501 | 17.0284 | 5.55 | 11.4784 | 27.8 | 28.5 | 318 | 435.6061 | 7.7
DW30-1 | 784130.968 | 9053232.892 | 2.2047 | 1.02 | 1.1847 | 37.4 | 38.9 | 347 | 689.1026 | 7.5
DW25 | 782528.9215 | 9053185.376 | 3.7109 | 2.66 | 1.0509 | 32.7 | 33.1 | 470 | 675.9099 | 7
DW08 | 778692.2741 | 9053824.973 | 14.3506 | 7.6 | 6.7506 | 29 | 32 | 520 | 759.2593 | 7.2
DW24 | 781827.4733 | 9052609.274 | 7.5169 | 1.61 | 5.9069 | 32.7 | 34.3 | 659 | 870.8839 | 7.1
DW34 | 780642.1799 | 9053167.485 | 12.0097 | 3 | 9.0097 | 27.9 | 28.1 | 688 | 948.9603 | 7.7
DW42 | 782021.106 | 9054115.235 | 2.1031 | 1.54 | 0.56311 | 33.1 | 32.7 | 835 | 1084.3373 | 7.4
DW19-F | 781225.166 | 9053788 | 4.76 | 0.45 | 4.31 | 28.9 | 30 | 913 | 1168.8312 | 7.9
DW05 | 776782.1929 | 9053788.244 | 3.6371 | 3.88 | -0.24291 | 29.9 | 32 | 1600 | 1639.3443 | 7.6
DW02 | 775273.2507 | 9052538.752 | 0.99053 | 2.03 | -1.0395 | 32 | 29 | 2300 | 4649.1228 | 8.9
DW03 | 775425.5182 | 9052731.528 | 1.2566 | 2.61 | -1.3534 | 32 | 29 | 2500 | 6412.2807 | 8.3