GR S12 Dry

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| exceeding | 2.000 | 7.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 10.000 | 5.000 |
| Number of Failed Variables (parameters) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 34.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 28.802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 55.556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 11.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 0.096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 8.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Dry | 66.875 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 7.161 | 24.097 | 127.739 | 13.336 | 9.740 | 12.433 | 54.891 | 0.034 | 0.299 | 0.157 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.814 | 0.803 | 0.128 | 0.013 | 0.019 | 0.006 | 0.686 | 0.007 | 0.996 | 0.874 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.081 | 0.080 | 0.013 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.069 | 0.001 | 0.100 | 0.087 |
| CPI_Dry | 0.435 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S12 Wet

| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exceeding | 7.000 | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 |
| Number of Failed Variables (parameters) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 34.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 25.744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 55.556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 11.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 0.086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 7.903 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Wet | 66.947 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 7.341 | 27.044 | 152.897 | 16.090 | 10.355 | 13.732 | 74.437 | 0.109 | 0.684 | 0.123 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.834 | 0.901 | 0.153 | 0.016 | 0.021 | 0.007 | 0.930 | 0.022 | 2.281 | 0.685 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.083 | 0.090 | 0.015 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.093 | 0.002 | 0.228 | 0.069 |
| CPI_Wet | 0.585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S26 Dry

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8.000 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 28.000 | 24.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.000 | 0.000 | 5.000 | 17.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 1295.705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 33.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 4.319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 81.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Dry | 41.676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 6.698 | 213.633 | 1739.856 | 333.945 | 160.976 | 34.209 | 1262.703 | 0.073 | 0.164 | 3.995 |
| BIS (Sn) | 8.000 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.837 | 7.121 | 1.740 | 0.334 | 0.322 | 0.017 | 15.784 | 0.015 | 0.546 | 22.196 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.084 | 0.712 | 0.174 | 0.033 | 0.032 | 0.002 | 1.578 | 0.001 | 0.055 | 2.220 |
| CPI_Dry | 4.884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S26 Wet

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceding | 0.000 | 24.000 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.000 | 0.000 | 11.000 | 17.000 |
| Number of Failed Variables(Paramaters) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 93.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 1089.357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 55.556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 31.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 3.631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 78.407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Wet | 41.703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 6.872 | 170.356 | 1312.817 | 223.448 | 125.538 | 29.938 | 962.345 | 0.059 | 0.754 | 3.322 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.781 | 5.679 | 1.313 | 0.223 | 0.251 | 0.015 | 12.029 | 0.012 | 2.514 | 18.454 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.078 | 0.568 | 0.131 | 0.022 | 0.025 | 0.001 | 1.203 | 0.001 | 0.251 | 1.845 |
| CPI_Wet | 4.127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

S21 DRY

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.000 | 6.000 | 11.000 | 16.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 84.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 547.634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 50.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 28.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 1.825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 64.607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Dry | 50.138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 5.860 | 64.039 | 359.136 | 39.392 | 31.199 | 16.758 | 227.781 | 1.723 | 2.052 | 2.077 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.666 | 2.135 | 0.359 | 0.039 | 0.062 | 0.008 | 2.847 | 0.345 | 6.839 | 11.538 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.067 | 0.213 | 0.036 | 0.004 | 0.006 | 0.001 | 0.285 | 0.034 | 0.684 | 1.154 |
| CPI_Dry | 2.484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S21 WET

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 23.000 | 4.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.000 | 5.000 | 13.000 | 15.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 81.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 717.840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 60.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 27.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 2.393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 70.526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Wet | 44.312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 5.620 | 79.205 | 503.484 | 50.617 | 39.683 | 18.708 | 316.976 | 3.396 | 1.576 | 2.643 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.639 | 2.640 | 0.503 | 0.051 | 0.079 | 0.009 | 3.962 | 0.679 | 5.252 | 14.682 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.064 | 0.264 | 0.050 | 0.005 | 0.008 | 0.001 | 0.396 | 0.068 | 0.525 | 1.468 |
| CPI_Wet | 2.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S23DRY

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 21.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 21.000 | 20.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 69.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 356.906 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 23.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 1.190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 54.331 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Dry | 58.845 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 6.748 | 50.017 | 238.974 | 21.542 | 15.062 | 40.587 | 75.882 | 0.054 | 0.903 | 1.259 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.767 | 1.667 | 0.239 | 0.022 | 0.030 | 0.020 | 0.949 | 0.011 | 3.009 | 6.994 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.077 | 0.167 | 0.024 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.095 | 0.001 | 0.301 | 0.699 |
| CPI_Dry | 1.371 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S23WET

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceding | 0.000 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 0.000 | 18.000 | 17.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 62.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 361.298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 20.667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 1.204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 54.635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_WET | 59.125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 6.663 | 42.004 | 235.731 | 24.133 | 14.726 | 26.084 | 83.484 | 0.059 | 0.721 | 1.862 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.757 | 1.400 | 0.236 | 0.024 | 0.029 | 0.013 | 1.044 | 0.012 | 2.403 | 10.343 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.076 | 0.140 | 0.024 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.104 | 0.001 | 0.240 | 1.034 |
| CPI_Wet | 1.626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TD SW01 DRY

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 6.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.000 | 0.000 | 18.000 | 2.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 49.890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 40.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 0.166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 14.260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_ | 74.811 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 7.30 | 24.27 | 128.72 | 21.26 | 11.23 | 10.76 | 27.79 | 0.53 | 0.65 | 0.05 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.830 | 0.809 | 0.129 | 0.021 | 0.022 | 0.005 | 0.347 | 0.106 | 2.163 | 0.298 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.083 | 0.081 | 0.013 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.035 | 0.011 | 0.216 | 0.030 |
| CPI_Dry | 0.473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TD SW01 WET

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 1.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.000 | 3.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 4.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 29.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 87.262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 44.444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 9.667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 0.291 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 22.533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Wet | 70.693 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 7.39 | 18.71 | 94.88 | 12.83 | 6.90 | 10.46 | 20.90 | 1.00 | 1.07 | 0.06 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.840 | 0.624 | 0.095 | 0.013 | 0.014 | 0.005 | 0.261 | 0.199 | 3.563 | 0.326 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.084 | 0.062 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.026 | 0.020 | 0.356 | 0.033 |
| CPI_Wet upstream | 0.594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S13DRY

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.000 | 0.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 30.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 66.113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 10.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 0.220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 18.058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_ | 86.757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 6.87 | 12.73 | 69.83 | 5.16 | 3.93 | 9.75 | 25.33 | 0.76 | 0.96 | 0.02 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.780 | 0.424 | 0.070 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.317 | 0.153 | 3.204 | 0.131 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.078 | 0.042 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.032 | 0.015 | 0.320 | 0.013 |
| CPI_Dry | 0.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GR S13 WET

| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIS (Sn) | 8-8.8 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| Exceeding | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.000 | 23.000 | 0.000 |
| Number of Failed Variables (Parameters) | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Parameters | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of Tests | 300.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total number of failed tests | 24.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total excursion Values | 70.213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F1 | 22.222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F2 | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nse | 0.234 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 | 18.966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCME_WQI_Wet | 82.511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parameters | pH | EC mS/m | TDS mg/l | Ca mg/l | Mg mg/l | Na mg/l | SO4 mg/l | Al mg/l | Fe mg/l | Mn mg/l |
| Average | 6.85 | 14.72 | 86.95 | 6.92 | 4.44 | 11.35 | 34.08 | 0.73 | 0.97 | 0.04 |
| BIS (Sn) | 8.800 | 30.000 | 1000.000 | 1000.000 | 500.000 | 2000.000 | 80.000 | 5.000 | 0.300 | 0.180 |
| PIs=Ci/Si | 0.778 | 0.491 | 0.087 | 0.007 | 0.009 | 0.006 | 0.426 | 0.147 | 3.226 | 0.231 |
| 1/n | 0.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PI/n | 0.078 | 0.049 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.043 | 0.015 | 0.323 | 0.023 |
| CPI_Wet | 0.541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |