|  | QCmix |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | mean | std | CV |
| C0 | 3.800642 | 0.263834 | 6.94% |
| C2 | 1.123784 | 0.026057 | 2.32% |
| C3 | 0.064127 | 0.002257 | 3.52% |
| C4 iso | 0.013986 | 0.000602 | 4.31% |
| C4 | 0.011684 | 0.000427 | 3.65% |
| C5 iso | 0.003766 | 0.000213 | 5.64% |
| C5 | 0.000204 | 1.29E-05 | 6.32% |
| C6 | 0.00852 | 0.000201 | 2.36% |
| C8 | 0.016731 | 0.000577 | 3.45% |
| C10 | 0.025053 | 0.001511 | 6.03% |
| C12 | 0.004914 | 0.000443 | 9.02% |
| C14 | 0.004459 | 0.000433 | 9.71% |
| C16 | 0.032564 | 0.000879 | 2.70% |
| C18 | 0.012751 | 0.000366 | 2.87% |
| C18:2 | 0.007875 | 0.000423 | 5.37% |

Supplementary Table 1. QC data for serum acylcarnitine analysis