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	Name
	mean
	std
	CV

	C0
	3.800642
	0.263834
	6.94%

	C2
	1.123784
	0.026057
	2.32%

	C3
	0.064127
	0.002257
	3.52%

	C4 iso
	0.013986
	0.000602
	4.31%

	C4
	0.011684
	0.000427
	3.65%

	C5 iso
	0.003766
	0.000213
	5.64%

	C5
	0.000204
	1.29E-05
	6.32%

	C6
	0.00852
	0.000201
	2.36%

	C8
	0.016731
	0.000577
	3.45%

	C10
	0.025053
	0.001511
	6.03%

	C12
	0.004914
	0.000443
	9.02%

	C14
	0.004459
	0.000433
	9.71%

	C16
	0.032564
	0.000879
	2.70%

	C18
	0.012751
	0.000366
	2.87%

	C18:2
	0.007875
	0.000423
	5.37%


Supplementary Table 1. QC data for serum acylcarnitine analysis
