Supplementary Table 2. QC data for serum phospholipid analysis

|  | mixQC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Name | mean | std | CV |
| LPE 16:0 | 1.561045 | 0.184838 | 11.8% |
| LPE 18:2 | 2.186061 | 0.207419 | 9.5% |
| LPE 18:1 | 1.214711 | 0.101913 | 8.4% |
| LPE 18:0 | 2.355518 | 0.161437 | 6.9% |
| LPE 20:4 | 0.828688 | 0.127747 | 15.4% |
| LPE 22:6 | 0.934501 | 0.129946 | 13.9% |
| LPC 14:0 | 1.048314 | 0.038749 | 3.7% |
| PC(P_16:0/0:0) | 0.819032 | 0.0445 | 5.4% |
| PC(O_16:0/0:0) | 2.735943 | 0.083379 | 3.0% |
| LPC 15:0 | 0.801652 | 0.03468 | 4.3% |
| LPC 16:1 | 3.269007 | 0.123364 | 3.8% |
| LPC 16:0 | 127.5722 | 3.258733 | 2.6% |
| LPC 17:1 | 0.312288 | 0.037514 | 12.0% |
| LPC 17:0 | 1.327117 | 0.053852 | 4.1% |
| LPC 18:2 | 32.75514 | 0.869982 | 2.7% |
| LPC 18:1 | 22.36967 | 0.420423 | 1.9% |
| LPC 20:5 | 0.921867 | 0.026811 | 2.9% |
| LPC 20:4 | 6.130601 | 0.108245 | 1.8% |
| LPC 20:3 | 1.372346 | 0.039581 | 2.9% |
| LPC 20:2 | 0.521128 | 0.035354 | 6.8% |
| LPC 22:6 | 1.919927 | 0.061422 | 3.2% |
| LPC 22:5 | 0.240784 | 0.017771 | 7.4% |
| PC(P_18:0/0:0) | 0.099078 | 0.012977 | 13.1% |
| PC(O_18:1/0:0) | 1.960782 | 0.072494 | 3.7% |
| PC(O_18:0/0:0) | 0.678014 | 0.021346 | 3.1% |
| LPC 18:0 | 43.66918 | 1.098838 | 2.5% |
| LPC 19:0 | 0.13319 | 0.009571 | 7.2% |
| LPC 20:1 | 0.543574 | 0.024695 | 4.5% |
| LPC 20:0 | 0.24632 | 0.011423 | 4.6% |
| LPC 22:0 | 0.053254 | 0.00435 | 8.2% |
| LPC 24:0 | 0.11024 | 0.014053 | 12.7% |
| 18:3 Cholesteryl ester | 308.0435 | 13.87796 | 4.5% |
| 18:2 Cholesteryl ester | 8856.291 | 376.9527 | 4.3% |
| 20:5 Cholesteryl ester | 678.8901 | 34.99944 | 5.2% |
| 20:4 Cholesteryl ester | 3376.977 | 110.1498 | 3.3% |
| 20:3 Cholesteryl ester | 335.0732 | 19.33876 | 5.8% |
| 22:6 Cholesteryl ester | 1496.198 | 60.70966 | 4.1% |
| Dihydro SM C14:0 | 0.272083 | 0.023571 | 8.7% |
| Dihydro SM C16:0 | 13.46407 | 0.766148 | 5.7% |
| Dihydro SM C18:0 | 0.987246 | 0.084804 | 8.6% |
| Dihydro SM C20:0 | 2.417802 | 1.167225 | 48.3% |
| Dihydro SM C22:0 | 1.13744 | 0.216836 | 19.1% |
| Dihydro SM C24:0 | 0.334038 | 0.03813 | 11.4% |
| SM C12:0 | 0.20165 | 0.009858 | 4.9% |
| SM C13:0 | 0.115504 | 0.007462 | 6.5% |
| SM C14:0 | 8.612154 | 0.214702 | 2.5% |
| SM C14:1 | 0.517141 | 0.031023 | 6.0% |
| SM C15:0 | 5.559142 | 0.15303 | 2.8% |
| SM C16:0 | 173.236 | 4.086745 | 2.4% |
| SM C16:1 | 19.52387 | 0.678034 | 3.5% |
| SM C17:0 | 3.099365 | 0.148261 | 4.8% |
| SM C18:0 | 26.92151 | 0.885375 | 3.3% |
| SM C18:1 | 11.40922 | 0.324431 | 2.8% |
| SM C19:0 | 4.009565 | 0.778902 | 19.4% |
| SM C20:0 | 15.94956 | 0.713206 | 4.5% |
| SM C20:1 | 6.885855 | 0.271014 | 3.9% |
| SM C21:0 | 5.031611 | 0.303324 | 6.0% |
| SM C22:0 | 31.2613 | 2.250119 | 7.2% |
| SM C22:1 | 22.16025 | 0.792642 | 3.6% |
| SM C22:2 | 2.761281 | 0.242987 | 8.8% |
| SM C23:0 | 12.96133 | 0.75968 | 5.9% |
| SM C23:1 | 10.39623 | 0.720972 | 6.9% |
| SM C24:0 | 21.68775 | 1.267769 | 5.8% |
| SM C24:1 | 72.4918 | 5.564642 | 7.7% |
| SM C24:2 | 35.81192 | 1.640842 | 4.6% |
| SM C24:3 | 20.90892 | 13.84546 | 66.2% |
| SM C26:0 | 0.199074 | 0.020061 | 10.1% |
| SM C26:1 | 0.564259 | 0.04767 | 8.4% |
| SM C26:2 | 0.517398 | 0.046264 | 8.9% |
| PC 28:1 | 4.820913 | 0.202721 | 4.2% |
| PC 32:0 | 70.79834 | 3.341068 | 4.7% |
| PC 32:1 | 44.02056 | 1.939703 | 4.4% |
| PC 32:2 | 9.440253 | 0.454805 | 4.8% |
| PC 34:0 | 29.88043 | 1.317403 | 4.4% |
| PC 34:1 | 195.0334 | 8.17583 | 4.2% |
| PC 34:2 | 239.3403 | 5.109779 | 2.1% |
| PC 34:3 | 43.33833 | 1.558522 | 3.6% |
| PC 34:4 | 1.869664 | 0.150393 | 8.0% |
| PC 36:0 | 0.050971 | 0.052856 | 103.7% |
| PC 36:1a | 125.1277 | 6.335562 | 5.1% |
| PC 36:1b | 29.57982 | 1.286864 | 4.4% |
| PC 36:2 | 184.8154 | 6.564596 | 3.6% |
| PC 36:3a+b | 319.8746 | 19.33227 | 6.0% |
| PC 36:4a | 18.49331 | 0.617789 | 3.3% |
| PC 36:4b | 140.0803 | 4.650221 | 3.3% |
| PC 36:5 | 64.72795 | 2.408364 | 3.7% |
| PC 36:6 | 1.229853 | 0.065995 | 5.4% |
| PC 38:0 | 1.011635 | 0.069917 | 6.9% |
| PC 38:2a | 17.23397 | 1.147483 | 6.7% |
| PC 38:2b | 73.40662 | 3.425974 | 4.7% |
| PC 38:3a | 81.23924 | 6.092269 | 7.5% |
| PC 38:3b | 32.12444 | 1.70747 | 5.3% |
| PC 38:4 | 69.73552 | 4.115481 | 5.9% |
| PC 38:5a | 81.3349 | 4.781391 | 5.9% |
| PC 38:5b | 43.72226 | 2.401869 | 5.5% |
| PC 38:6a | 4.590076 | 0.210533 | 4.6% |
| PC 38:6b | 67.51482 | 2.604378 | 3.9% |
| PC 38:7 | 1.442348 | 0.108673 | 7.5% |
| PC 40:2 | 0.767049 | 0.063116 | 8.2% |
| PC 40:3a+b | 0.680666 | 0.037984 | 5.6% |
| PC 40:4a+b | 5.968141 | 0.348283 | 5.8% |
| PC 40:5a | 18.2981 | 1.047567 | 5.7% |
| PC 40:5b | 4.720138 | 0.315692 | 6.7% |
| PC 40:6 | 104.2841 | 6.311029 | 6.1% |
| PC 40:7 | 16.02916 | 0.809181 | 5.0% |
| PC 40:8 | 3.631081 | 0.205965 | 5.7% |
| PCe 30:0 | 0.199706 | 0.017226 | 8.6% |
| PCe 32:0 | 3.455192 | 0.153776 | 4.5% |
| PCe 34:0 | 0.472964 | 0.02649 | 5.6% |
| PCe 34:1 | 7.312919 | 0.227938 | 3.1% |
| PCe 34:2 | 8.67026 | 0.300561 | 3.5% |
| PCe 36:0 | 0.083615 | 0.005002 | 6.0% |
| PCe 36:1 | 1.883384 | 0.059901 | 3.2% |
| PCe 36:2 | 3.432263 | 0.0913 | 2.7% |
| PCe 36:3 | 0.164426 | 0.031814 | 19.3% |
| PCe 36:4 | 22.50112 | 0.645264 | 2.9% |
| PCe 36:5 | 1.639989 | 0.102588 | 6.3% |
| PCe 38:1 | 4.163472 | 0.109817 | 2.6% |
| PCe 38:2 | 3.440575 | 0.116381 | 3.4% |
| PCe 38:3 | 0.365282 | 0.08244 | 22.6% |
| PCe 38:4 | 5.212838 | 0.210578 | 4.0% |
| PCe 38:5 | 15.80396 | 0.38933 | 2.5% |
| PCe 38:6_PCp 38:5 | 6.98845 | 0.305553 | 4.4% |
| PCe 40:3 | 0.456935 | 0.049429 | 10.8% |
| PCe 40:4 | 0.802719 | 0.036301 | 4.5% |
| PCe 40:5 | 1.129542 | 0.048946 | 4.3% |
| PCe 40:6 | 1.176086 | 0.097346 | 8.3% |
| PCe 42:2a | 0.110403 | 0.004996 | 4.5% |
| PCe 42:2b | 0.086797 | 0.003181 | 3.7% |
| PCe 42:3 | 0.387335 | 0.016453 | 4.2% |
| PCe 42:4 | 0.318724 | 0.026851 | 8.4% |
| PCe 42:5 | 1.261231 | 0.037004 | 2.9% |
| PCe 42:6 | 0.83725 | 0.034877 | 4.2% |
| PCe 44:4 | 0.129383 | 0.009705 | 7.5% |
| PCe 44:5 | 1.777129 | 0.108159 | 6.1% |
| PCe 44:6 | 1.463403 | 0.05845 | 4.0% |
| PCp 32:0 | 2.607288 | 0.107277 | 4.1% |
| PCp 34:1 | 3.778762 | 0.08755 | 2.3% |
| PCp 34:2 | 11.10103 | 0.256224 | 2.3% |
| PCp 36:1 | 0.583714 | 0.223708 | 38.3% |
| PCp 36:2 | 2.330926 | 0.082022 | 3.5% |
| PCp 36:4 | 14.0838 | 0.46187 | 3.3% |
| PCp 38:4 | 2.755738 | 0.090857 | 3.3% |
| PE 34:1 | 1.977152 | 0.172941 | 8.7% |
| PE 34:2 | 3.945122 | 0.461001 | 11.7% |
| PE 36:1 | 1.853508 | 0.172902 | 9.3% |
| PE 36:2 | 8.722687 | 0.619063 | 7.1% |
| PE 36:3 | 2.298763 | 0.203819 | 8.9% |
| PE 36:4 | 3.176177 | 0.317268 | 10.0% |
| PE 38:3 | 0.622317 | 0.0485 | 7.8% |
| PE 38:4 | 8.491181 | 0.76252 | 9.0% |
| PE 38:5 | 1.068698 | 0.105378 | 9.9% |
| PE 38:6 | 5.66927 | 0.459636 | 8.1% |
| PE 40:5 | 0.245168 | 0.048632 | 19.8% |
| PE 40:6 | 3.470089 | 0.299614 | 8.6% |
| PE 40:7 | 0.612289 | 0.04799 | 7.8% |
| PEp 34:1 | 0.040947 | 0.003351 | 8.2% |
| PEp 34:2 | 0.128474 | 0.015693 | 12.2% |
| PEp 36:1 | 0.041081 | 0.005013 | 12.2% |
| PEp 36:2 | 0.162075 | 0.018925 | 11.7% |
| PEp 36:3 | 0.068076 | 0.008758 | 12.9% |
| PEp 36:4 | 0.428749 | 0.039684 | 9.3% |
| PEp 36:5 | 0.039466 | 0.004912 | 12.4% |
| PEp 38:4 | 0.621841 | 0.05614 | 9.0% |
| PEp 38:5 | 0.265063 | 0.033789 | 12.7% |
| PEp 38:6 | 0.234315 | 0.031176 | 13.3% |
| PEp 40:4 | 0.03811 | 0.004929 | 12.9% |
| PEp 40:6 | 0.226458 | 0.032056 | 14.2% |
| PEp 40:7 | 0.11756 | 0.010424 | 8.9% |