A

| [MF] µg/mL | Abs (1) | Abs (2) | Abs 3 (3) | Mean |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,019607 | 0,02456 | 0,030727 | 0,024965 |
| 5 | 0,19366 | 0,19163 | 0,18923 | 0,191507 |
| 10 | 0,37121 | 0,37343 | 0,3756 | 0,373413 |
| 20 | 0,89696 | 0,90087 | 0,90078 | 0,899537 |
| 40 | 1,8629 | 1,8705 | 1,8664 | 1,866600 |
| 60 | 2,4684 | 2,4444 | 2,4817 | 2,464833 |

B

C

| Amount of MF (µg/mL) | % drug content | % RSD |
| --- | --- | --- |
| 40 | 101.5 | 0.758 |
|  | 101.3 |  |
|  | 99.8 |  |

Inter-day data, n = 3 replicates