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	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Hospital 12 Water sampling 
	450
	600
	650
	500
	450

	12 abnormal parametric values
	70
	85
	80
	50
	35

	Hospital 18 Water sampling
	136
	80
	222
	962
	450

	18 Parametric values
	20
	3
	25
	143
	61

	Hospital 17 Water sampling
	430
	460
	386
	425
	326

	17 abnormal parametric values
	46
	70
	86
	93
	71

	Hospital 24 Water sampling
	0
	580
	720
	750
	750

	24 abnormal parametric values
	0
	134
	168
	170
	121

	Hospital 9 Water sampling
	60
	429
	432
	525
	468

	9 abnormal parametric values
	1
	23
	13
	17
	8



Table 1 (corresponding to figure 3): Total number of water samples taken and abnormal parametric values per year at four university hospitals in Baden-Württemberg, Germany.

	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Hospital 12
	450
	450
	450
	450
	500

	Hospital 18
	660
	630
	629
	1578
	1657

	Hospital 17
	893
	913
	1115
	1128
	1227

	Hospital 24
	0
	0
	0
	0
	2200

	Hospital 9
	300
	300
	300
	300
	300



Table 2 (corresponding to figure 4): Number of documented filtered water outlets per year in five university hospitals in Baden-Württemberg, Germany.


