Supplement

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital 12 Water sampling | 450 | 600 | 650 | 500 | 450 |
| 12 abnormal parametric values | 70 | 85 | 80 | 50 | 35 |
| Hospital 18 Water sampling | 136 | 80 | 222 | 962 | 450 |
| 18 Parametric values | 20 | 3 | 25 | 143 | 61 |
| Hospital 17 Water sampling | 430 | 460 | 386 | 425 | 326 |
| 17 abnormal parametric values | 46 | 70 | 86 | 93 | 71 |
| Hospital 24 Water sampling | 0 | 580 | 720 | 750 | 750 |
| 24 abnormal parametric values | 0 | 134 | 168 | 170 | 121 |
| Hospital 9 Water sampling | 60 | 429 | 432 | 525 | 468 |
| 9 abnormal parametric values | 1 | 23 | 13 | 17 | 8 |

Table 1 (corresponding to figure 3): Total number of water samples taken and abnormal parametric values per year at four university hospitals in Baden-Württemberg, Germany.

|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hospital 12 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 |
| Hospital 18 | 660 | 630 | 629 | 1578 | 1657 |
| Hospital 17 | 893 | 913 | 1115 | 1128 | 1227 |
| Hospital 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 |
| Hospital 9 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |

Table 2 (corresponding to figure 4): Number of documented filtered water outlets per year in five university hospitals in Baden-Württemberg, Germany.