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	Elements
	
	MDL (μg /mL)
	
	LOQ (μg /mL)
	
	Recovery rate (%)

	Mg
	
	0.036
	
	0.109
	
	114.2

	Al
	
	0.062
	
	0.189
	
	117.1

	Ca
	
	0.035
	
	0.107
	
	97.1

	Ti
	
	0.011
	
	0.033
	
	93.2

	V
	
	0.009
	
	0.028
	
	97.5

	Mn
	
	0.020
	
	0.062
	
	114.2

	Fe
	
	0.011
	
	0.035
	
	96.6

	Ni
	
	0.005
	
	0.015
	
	102.1

	Zn
	
	0.005
	
	0.016
	
	111.1

	Pb
	
	0.037
	
	0.110
	
	107.1

	Cr
	
	0.017
	
	0.052
	
	101.3

	Cu
	
	0.006
	
	0.019
	
	103.8

	Cd
	
	0.002
	
	0.006
	
	115.1

	K
	
	0.062
	
	0.175
	
	103.7

	As
	
	0.017
	
	0.051
	
	107.3

	Ba
	
	0.004
	
	0.012
	
	98.2

	Sb
	
	0.004
	
	0.012
	
	99.1





