Supplementary Table 1. The method detection limits (MDL), limits of quantitation (LOQ), and recovery rate of each metallic elements.

| Elements |  | MDL (μg /mL) |  | LOQ (μg /mL) |  | Recovery rate (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mg |  | 0.036 |  | 0.109 |  | 114.2 |
| Al |  | 0.062 |  | 0.189 |  | 117.1 |
| Ca |  | 0.035 |  | 0.107 |  | 97.1 |
| Ti |  | 0.011 |  | 0.033 |  | 93.2 |
| V |  | 0.009 |  | 0.028 |  | 97.5 |
| Mn |  | 0.020 |  | 0.062 |  | 114.2 |
| Fe |  | 0.011 |  | 0.035 |  | 96.6 |
| Ni |  | 0.005 |  | 0.015 |  | 102.1 |
| Zn |  | 0.005 |  | 0.016 |  | 111.1 |
| Pb |  | 0.037 |  | 0.110 |  | 107.1 |
| Cr |  | 0.017 |  | 0.052 |  | 101.3 |
| Cu |  | 0.006 |  | 0.019 |  | 103.8 |
| Cd |  | 0.002 |  | 0.006 |  | 115.1 |
| K |  | 0.062 |  | 0.175 |  | 103.7 |
| As |  | 0.017 |  | 0.051 |  | 107.3 |
| Ba |  | 0.004 |  | 0.012 |  | 98.2 |
| Sb |  | 0.004 |  | 0.012 |  | 99.1 |