Table S1. Median ± standard deviation of PM2.5 (µg m⁻³), CO2 (ppm), temperature (°C), and RH (%) measured by the three Egg sensors during the colocation test.

| Sensor | PM2.5 (µg m-³) | CO2 (ppm) | Temperature (°C) | RH (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Basketball Courts | 0.5 1.3 | 488 229.4 | 23.8 0.5 | 31.0 1.6 |
| Rock-climbing Area | 0.6 1.3 | 477 269.2 | 24.2 0.5 | 30.9 1.6 |
| Weight Room | 0.7 1.4 | 451 85.0 | 26.1 0.5 | 28.5 1.5 |