Table S1. Median ± standard deviation of PM2.5 (µg m⁻³), CO2 (ppm), temperature (°C), and RH (%) measured by the three Egg sensors during the colocation test.
	Sensor
	PM2.5
(µg m-³)
	CO2
(ppm)
	Temperature
(°C)
	RH
(%)

	Basketball Courts
	0.5  1.3
	488  229.4
	23.8  0.5
	31.0  1.6

	Rock-climbing Area
	0.6  1.3
	477  269.2
	24.2  0.5
	30.9  1.6

	Weight Room
	0.7  1.4
	451  85.0
	26.1  0.5
	28.5  1.5



