Supplementary Table 1. Deep brain stimulation parameters for each patient
	　
	Left
	Right

	　
	Contact
	Voltage
	Pulse
	Frequency
	Contact
	Voltage
	Pulse
	Frequency

	Patient 1
	C+0-
	2
	60
	60
	C+1-
	2
	60
	60

	Patient 2
	C+1-
	2
	60
	130
	C+1-
	2
	60
	130

	Patient 3
	2+1-
	1.6
	60
	60
	2+1-
	1.6
	60
	60

	Patient 4
	C+0-1-
	2.25
	50
	130
	C+1-
	3.45
	120
	160

	Patient 5
	C+1-2-
	1.7
	60
	130
	C+1-2-
	1.7
	60
	130

	Patient 6
	3+2-
	3.5
	60
	130
	3+2-
	3.5
	60
	130

	Patient 7
	C+1-
	3
	90
	160
	C+0-
	2.9
	90
	160



0 1 2 3: from ventral to dorsal. 

