## Fig5a
[Results]
CellArea: | (274.4 +- 1.1) | [cm^2]
Isc: | (11295 +- 120) | [mA]
Voc: | (751.1 +- 3.2) | [mV]
FF: | (86.48 +- 0.95) | [%]
Pmpp: | (7337 +- 110) | [mW]
Eta: | (26.74 +- 0.40) | [%]
Jsc: | 41.17 | [mA/cm^2]
Vmpp: | 676.94 | [mV]
Impp: | 10837.81 | [mA]
Jmpp: | 39.5 | [mA/cm^2]
**Data**
-708.6917 | 11288.0904 | -7999.7757
-689.2787 | 11289.723 | -7781.7652
-670.0213 | 11294.9459 | -7567.8546
-655.1636 | 11284.4382 | -7393.1536
-633.3062 | 11293.0796 | -7151.9775
-615.5863 | 11294.2645 | -6952.5945
-601.3517 | 11280.243 | -6783.3933
-577.953 | 11297.9316 | -6529.6734
-561.1815 | 11291.0538 | -6336.3302
-541.8704 | 11297.4245 | -6121.7395
-524.2955 | 11295.6856 | -5922.2768
-506.1395 | 11293.7772 | -5716.2269
-488.0879 | 11295.7882 | -5513.3372
-470.9221 | 11289.7242 | -5316.5808
-454.4512 | 11282.8044 | -5127.4841
-434.0859 | 11291.786 | -4901.6047
-415.5919 | 11294.0678 | -4693.7226
-398.8977 | 11289.6092 | -4503.3995
-376.956 | 11299.6259 | -4259.4614
-364.8365 | 11280.1948 | -4115.4271
-346.0825 | 11281.58 | -3904.3573
-321.3266 | 11303.042 | -3631.9677
-304.1116 | 11299.908 | -3436.4328
-290.0342 | 11286.8128 | -3273.5622
-266.6354 | 11301.7297 | -3013.4407
-253.2678 | 11285.1766 | -2858.1723
-230.8039 | 11302.8428 | -2608.7403
-217.4261 | 11286.239 | -2453.9225
-198.247 | 11286.1623 | -2237.4483
-182.3242 | 11279.4131 | -2056.5103
-161.2444 | 11291.4248 | -1820.6793
-161.2409 | 11289.2147 | -1820.2831
-150.1063 | 11292.9312 | -1695.1399
-143.722 | 11278.5833 | -1620.9806
-131.8373 | 11289.0292 | -1488.315
-118.2342 | 11299.9351 | -1336.0393
-109.5567 | 11297.2216 | -1237.6861
-101.1676 | 11289.9345 | -1142.1756
-90.0644 | 11293.9009 | -1017.1786
-79.7584 | 11296.0516 | -900.9551
-66.8007 | 11306.808 | -755.3021
-61.1652 | 11293.2862 | -690.7564
-52.067 | 11289.1912 | -587.7945
-37.2002 | 11306.5223 | -420.6053
-32.3385 | 11288.9945 | -365.0689
-20.5771 | 11295.0894 | -232.4199
-9.1175 | 11302.0179 | -103.0464
-0.081618 | 11298.6749 | -0.92217
5.8427 | 11282.1093 | 65.9184
21.4937 | 11299.8708 | 242.8756
31.9726 | 11303.674 | 361.4079
37.6336 | 11286.9984 | 424.7703
52.5326 | 11304.7364 | 593.8674
57.4603 | 11288.3786 | 648.6333
69.0699 | 11294.4067 | 780.1032
76.1876 | 11283.0716 | 859.6296
92.513 | 11307.2668 | 1046.0688
101.5718 | 11301.1039 | 1147.8739
109.7494 | 11297.2934 | 1239.8711
118.8054 | 11293.3653 | 1341.713
129.4676 | 11297.2464 | 1462.6276
138.9754 | 11295.364 | 1569.7772
139.7616 | 11293.165 | 1578.3513
152.6806 | 11287.1257 | 1723.3247
166.366 | 11283.3449 | 1877.1654
183.2272 | 11288.971 | 2068.4469
199.0442 | 11293.8365 | 2247.9728
213.8511 | 11292.5107 | 2414.916
232.2136 | 11300.6141 | 2624.1558
245.3766 | 11295.5359 | 2771.6603
258.5361 | 11289.5004 | 2918.7432
275.8972 | 11297.443 | 3116.9333
288.5215 | 11290.0532 | 3257.4235
305.4141 | 11295.296 | 3449.7427
318.6515 | 11291.2096 | 3597.9604
338.6776 | 11305.4438 | 3828.9007
351.2095 | 11297.7695 | 3967.8845
366.735 | 11298.9111 | 4143.7061
379.7106 | 11292.5008 | 4287.8828
397.5042 | 11301.8559 | 4492.5352
409.3526 | 11291.2875 | 4622.1181
420.0563 | 11276.1084 | 4736.6007
441.5036 | 11296.2829 | 4987.3496
452.7608 | 11281.1805 | 5107.6762
468.7776 | 11286.307 | 5290.768
482.2262 | 11279.4948 | 5439.2677
497.613 | 11277.3811 | 5611.772
512.3872 | 11277.1659 | 5778.2758
532.623 | 11298.5017 | 6017.8417
540.9678 | 11269.9925 | 6096.7028
558.0935 | 11269.5312 | 6289.4523
573.5497 | 11260.4569 | 6458.4314
591.1059 | 11252.0962 | 6651.1805
592.9832 | 11252.8531 | 6672.7527
593.2826 | 11238.9826 | 6667.8931
594.4896 | 11220.0709 | 6670.2157
602.2152 | 11229.98 | 6762.8643
604.4259 | 11216.8948 | 6779.7819
609.3382 | 11209.1043 | 6830.1358
614.3994 | 11206.6789 | 6885.3768
620.3574 | 11198.0845 | 6946.814
622.3088 | 11179.4189 | 6957.0502
630.089 | 11174.9219 | 7041.1952
634.5085 | 11158.2797 | 7080.0228
640.9851 | 11146.9087 | 7145.0025
643.7344 | 11114.7312 | 7154.9345
649.4414 | 11093.4176 | 7204.5252
654.4309 | 11062.4163 | 7239.5872
658.5441 | 11023.3153 | 7259.3388
664.1861 | 10984.8896 | 7296.0104
667.7676 | 10932.1233 | 7300.1174
673.3218 | 10879.5796 | 7325.4584
677.4369 | 10809.6318 | 7322.8435
681.5802 | 10728.2871 | 7312.1885
685.487 | 10636.6609 | 7291.2929
689.5629 | 10531.3473 | 7262.0265
693.6194 | 10409.1923 | 7220.0176
697.1027 | 10266.0885 | 7156.5183
700.6843 | 10106.4997 | 7081.4657
704.1968 | 9920.6811 | 6986.1116
707.4902 | 9702.9051 | 6864.7099
711.0651 | 9457.5623 | 6724.9422
714.4071 | 9173.2361 | 6553.4254
717.4787 | 8847.0148 | 6347.5445
718.431 | 8745.7702 | 6283.2321
719.5404 | 8616.9736 | 6200.2606
720.7281 | 8488.5011 | 6117.9017
721.566 | 8346.8914 | 6022.8334
722.6898 | 8203.7135 | 5928.7397
723.7351 | 8050.9245 | 5826.7371
724.7731 | 7890.9251 | 5719.1304
725.7651 | 7725.6173 | 5606.9831
726.8593 | 7551.6669 | 5488.9991
727.9173 | 7365.2793 | 5361.3146
728.9893 | 7176.7682 | 5231.7876
730.0108 | 6973.4948 | 5090.7265
731.1012 | 6761.2015 | 4943.1223
732.0824 | 6543.6815 | 4790.5141
733.0711 | 6308.5385 | 4624.6071
734.132 | 6067.323 | 4454.2159
735.175 | 5814.1439 | 4274.4131
736.2499 | 5546.4562 | 4083.578
737.1985 | 5268.7046 | 3884.0813
738.1948 | 4974.8106 | 3672.3792
739.2695 | 4668.8937 | 3451.5708
740.3557 | 4346.6166 | 3218.0425
741.344 | 4011.5845 | 2973.9642
742.3816 | 3657.1893 | 2715.0299
743.4258 | 3286.9904 | 2443.6336
744.4349 | 2899.6212 | 2158.5791
745.5346 | 2493.5876 | 1859.0558
746.5486 | 2070.6163 | 1545.8157
747.5871 | 1623.65 | 1213.8198
748.6594 | 1157.4294 | 866.5204
749.6926 | 667.7284 | 500.591
750.759 | 154.4938 | 115.9876
751.8076 | -380.5681 | -286.114
752.8901 | -944.4257 | -711.0488
753.9605 | -1531.6981 | -1154.8398
755.0409 | -2147.2879 | -1621.2903
756.1214 | -2794.0905 | -2112.6717
757.2172 | -3471.908 | -2628.9884
758.3377 | -4180.1936 | -3169.9986
759.4509 | -4924.0417 | -3739.5678
760.6067 | -5704.0337 | -4338.526

## Fig5b
[General]
Cell name client: | 95608
Cell name ISFH-CalTeC: | 13822Z_01
Calibration number: | 2895
Date: | 02.11.2022
Type: | sstc (SR-1-sun)
[Conditions]
Temperature: | 25
Mask used: | no
[Result]
IscDSRCalc: | 11295.05
[Measurement]
Label1: | Wavelength
Label2: | sstc
**Data**
280 | 0.25205
290 | 0.60513
300 | 1.0966
310 | 1.9196
320 | 2.8422
330 | 3.6909
340 | 4.388
350 | 4.9506
360 | 5.3469
370 | 5.7944
380 | 6.4377
390 | 7.026
400 | 7.5125
410 | 7.9005
420 | 8.2491
430 | 8.565
440 | 8.8413
450 | 9.1461
460 | 9.4275
470 | 9.6758
480 | 9.9206
490 | 10.1659
500 | 10.4097
510 | 10.6411
520 | 10.9037
530 | 11.1306
540 | 11.3724
550 | 11.6113
560 | 11.8247
570 | 12.0778
580 | 12.3007
590 | 12.5415
600 | 12.7772
610 | 12.9874
620 | 13.2312
630 | 13.4603
640 | 13.6913
650 | 13.9127
660 | 14.1484
670 | 14.3734
680 | 14.6072
690 | 14.8253
700 | 14.9898
710 | 15.3276
720 | 15.5164
730 | 15.6877
740 | 15.9129
750 | 16.1134
760 | 16.3842
770 | 16.5919
780 | 16.8264
790 | 17.0132
800 | 17.2622
810 | 17.4845
820 | 17.7385
830 | 17.9638
840 | 18.1418
850 | 18.3842
860 | 18.6262
870 | 18.7982
880 | 19.0624
890 | 19.2731
900 | 19.4733
910 | 19.6841
920 | 19.9073
930 | 20.1201
940 | 20.2914
950 | 20.4375
960 | 20.6482
970 | 20.8146
980 | 20.978
990 | 21.0296
1000 | 21.0617
1010 | 21.0085
1020 | 20.8087
1030 | 20.7168
1040 | 20.362
1050 | 19.7655
1060 | 18.8498
1070 | 17.8742
1080 | 16.8522
1090 | 15.5924
1100 | 14.2233
1110 | 12.7593
1120 | 11.0249
1130 | 9.23
1140 | 7.3484
1150 | 5.4334
1160 | 3.6239
1170 | 2.0058
1180 | 0.56821
1190 | 0.2568
1200 | 0.172
1192.6026