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Supplementary Table S1 QA/QC parameters for the analysis of target EDCs in tap and river water.
	EDC group
	Compound
	QA/QC parameter

	
	
	Recovery ± RSD (%)
	MDL (ng/L)
	MQL (ng/L)
	Matrix effect (%)
	r value
	Intra-day precision (% RSD)
	Inter-day precision (% RSD)

	
	
	T
	R
	T
	R
	T
	R
	T
	R
	
	
	

	Hormone
	Testosterone
	88.36 ± 24.47
	105.86 ± 0.44
	0.06
	0.02
	0.20
	0.07
	-19.36
	-67.47
	0.9944
	5.54
	2.08

	
	Progesterone
	109.94 ± 29.30
	117.58 ± 1.96	
	0.04
	0.02
	0.14
	0.07
	4.15
	-69.85
	0.9974
	13.30
	6.02

	
	Estrone 
	101.12 ± 8.51
	97.60 ± 0.90
	0.08
	0.02
	0.26
	0.08
	24.0
	-78.81
	0.9879
	0.11
	0.60

	
	17β-estradiol
	96.71 ± 9.83
	106.42 ± 6.36
	0.58
	0.17
	1.92
	0.56
	11.5
	-86.60
	0.9876
	0.84
	1.61

	
	17α-ethynylestradiol
	103.05 ± 2.13
	67.11 ± 2.07
	0.51
	0.35
	1.69
	1.15
	22.4
	-83.36
	0.9990
	9.65
	5.54

	Pharmaceutical
	Dexamethasone 
	106.92 ± 37.53
	86.12 ± 6.11
	0.36
	0.10
	1.20
	0.33
	-3.34
	-33.75
	0.9841	
	4.44
	0.76

	
	Primidone 
	91.93 ± 55.09
	99.26 ± 2.95
	0.14
	0.08
	0.48
	0.27
	-23.45
	-69.30
	0.9996
	0.50
	1.65

	
	Propranolol 
	90.07 ± 44.94
	156.56 ± 4.88
	0.03
	0.01
	0.09
	0.03
	14.47
	-57.99
	0.9969
	0.33
	5.95

	
	Ciprofloxacin 
	146.42 ± 14.63
	62.66 ± 53.83 
	0.05
	0.05
	0.18
	0.18
	-69.07
	-83.16
	0.9014
	5.14
	3.34

	
	Caffeine 
	133.67 ± 52.26
	128.92 ± 8.03
	0.01
	0.01
	0.04
	0.05
	-13.56
	-53.21
	0.9978
	6.47
	3.72

	
	Sulfamethoxazole
	107.08 ± 12.84
	97.54 ± 2.80
	0.03
	0.01
	0.11
	0.02
	-17.59
	-33.58
	0.9995
	1.49
	4.81

	
	Diclofenac 
	95.27 ± 34.59
	109.99 ± 3.56
	2.56
	0.45
	8.55
	1.50
	-46.93
	-72.41
	0.9300
	14.37
	0.86

	
	Chloramphenicol 
	85.00 ± 30.41
	55.86 ± 2.97
	0.23
	0.09
	0.75
	0.30
	-62.55
	-82.54
	0.9985
	8.98
	11.55

	
	Triclosan 
	86.01 ± 43.21
	75.32 ± 1.60
	1.29
	0.17
	4.29
	0.56
	-49.68
	-89.03
	0.8909
	2.81
	2.49

	Plasticizer
	Bisphenol A 
	119.02 ± 10.03
	111.37 ± 3.46
	0.04
	0.03
	0.12
	0.10
	39.3
	-79.16
	0.9953
	5.86
	1.09

	
	4-octylphenol
	68.57 ± 54.83
	25.53 ± 6.45
	0.25
	0.21
	0.83
	0.70
	53.3
	-93.84
	0.9812	
	5.62
	4.16

	
	4-nonylphenol
	55.97 ± 33.97
	NA
	2.29
	NA
	7.23
	NA
	37.6
	NA
	0.9946
	3.41
	2.05

	Pesticide
	Diazinon
	100.95 ± 26.41
	109.81 ± 4.76
	0.08
	0.01
	0.26
	0.04
	-15.86
	-50.20
	0.9999
	3.29
	0.63
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	55.97 
	25.53
	0.01 
	0.01 
	0.04 
	0.02 
	-69.07  
	-93.84
	0.8909
	0.11
	0.60

	Maximum
	
	146.42
	156.56
	2.56
	0.45
	8.55
	1.50
	53.3
	-33.58
	0.9999
	14.37
	11.55


MDL: Method detection limit; MQL: Method quantification limit; NA: Not available; T: Tap water; R: River water. 






