Table 3: Studies and scanner settings

| Study | Year | TR | TE | FA | ST | IT | Matrix | Voxel size | Slices |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2005 | 1900 | 4,15 | 15 | 1 | 1100 | 256*256 | 1 mm x 1 mm x 1 mm | 160 sag. | tfl3d1_ns | Siemens Symphony (1.5 T) |
| 2 | 2006 | 1900 | 4,18 | 15 | 1 | n/a | n/a | 1 mm x 1 mm x 1 mm |  |  |  |
| 3 | 2009 | 1990 | 4,18 | 15 | 1 | 1100 | 256 | 1 mm x 1 mm x 1 mm |  | tfl3d1_ns | Siemens Symphony (1.5 T) |
| 4 | 2015 | 1680 | 1,89 | 8 | 0.88 | 1000 | 256 | 0.88 * 0.88 * 0.88 | 192 | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 5 | 2011 | 1900 | 2,19 | 9 | 1 | 900 | 256 | 1 mm x 1 mm x 1 mm |  | tfl3d1_ns | Siemens Tim Trio (3 T) |
| 6 | 2017 | 1680 | 1,89 | 8 | 0.88 | 1000 | 256 | 0.88 * 0.88 * 0.88 | 192 | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 7 | 2014 | 1560 | 2,07 | 9 | 1 | 900 | 256 | 1 mm x 1 mm x 1 mm |  | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 8 | 2017 | 1680 | 1,89 | 8 | 0.88 | 1000 | 256 | 0.88 * 0.88 * 0.88 | 192 | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 9 | 2014 | 1680 | 1,89 | 8 | 0.88 | 1000 | 256 | 0.88 * 0.88 * 0.88 | 192 | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 10 | 2012 | 1560 | 2,07 | 9 | 1 | 900 | 256 | 1 mm x 1 mm x 1 mm |  | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 11 | 2015 | 1680 | 1,89 | 8 | 0.88 | 1000 | 256 | 0.88 * 0.88 * 0.88 | 192 | tfl3d1_16ns | Siemens Skyra |
| 12 | 2013 | 1300 | 2,69 | 9 | 2 | 900 |  | 0.8*0.8*2 | 104 | n/a | Siemens Tim Trio (3 T) |