|  | Hypodense artifacts [HU] | Hyperdense artifacts [HU] | Muscle tissue (artifacts) [HU] | Muscle tissue (without artifacts) [HU] | Bone tissue (artifacts) [HU] | Bone tissue (without artifacts) [HU] | Bladder (artifacts) [HU] | Bladder (without artifacts) [HU] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PI | -424.97 ± 79.16 | 661.58 ± 159.78 | 74.03 ± 69.19 | 42.62 ± 21.04 | 82.18 ± 124.34 | 88.11 ± 50.21 | -82.43 ± 52.51 | 34.96 ± 23.01 |
| VMI 100 keV | -203.52 ± 72.8 (p = 0.0003) | 282.55 ± 95.28 (p < 0.0001) | 79.76 ± 33.68 (p > 0.9999) | 43.47 ± 15.98 (p = 0.5391) | -8.00 ± 71.06 (p = 0.0600) | 54.26 ± 31.59 (p < 0.0001) | -4.04 ± 31.48 (p < 0.0001) | 28.01 ± 16.37 (p = 0.3330) |
| VMI 110 keV | -168.52 ± 72.7 (p = 0.0003) | 219.62 ± 90.91 (p < 0.0001) | 80.46 ± 32.82 (p > 0.9999) | 43.65 ± 15.76 (p = 0.4990) | -22.09 ± 68.85 (p = 0.0708) | 48.91 ± 30.14 (p < 0.0001) | 7.80 ± 30.65 (p < 0.0001) | 26.80 ± 16.20 (p = 0.2916) |
| VMI 120 keV | -142.81 ± 72.95 (p = 0.0003) | 178.64 ± 90.38 (p < 0.0001) | 80.95 ± 33.24 (p > 0.9999) | 43.79 ± 15.64 (p = 0.4776) | -31.72 ± 68.50 (p = 0.0626) | 45.10 ± 29.14 (p < 0.0001) | 16.50 ± 30.41 (p < 0.0001) | 25.92 ± 16.18 (p = 0.2629) |
| VMI 130 keV | -123.70 ± 73.38 (p = 0.0003) | 145.97 ± 91.05 (p < 0.0001) | 81.32 ± 34.08 (p > 0.9999) | 43.86 ± 15.54 (p = 0.4759) | -38.83 ± 68.83 (p = 0.0652) | 42.21 ± 28.45 (p < 0.0001) | 22.94 ± 30.48 (p < 0.0001) | 25.29 ± 16.22 (p = 0.2652) |
| VMI 140 keV | -109.16 ± 73.83 (p = 0.0003) | 120.99 ± 92.2 (p < 0.0001) | 81.62 ± 34.97 (p > 0.9999) | 43.95 ± 15.48 (p = 0.4618) | -44.21 ± 69.49 (p = 0.0626) | 40.02 ± 27.95 (p < 0.0001) | 27.89 ± 30.79 (p < 0.0001) | 24.77 ± 16.28 (p = 0.2746) |
| VMI 150 keV | -97.94 ± 74.28 (p = 0.0003) | 101.74 ± 93.31 (p < 0.0001) | 81.87 ± 35.83 (p > 0.9999) | 44.01 ± 15.45 (p = 0.4525) | -48.41 ± 70.22 (p = 0.0601) | 38.30 ± 27.58 (p < 0.0001) | 31.67 ± 31.2 (p < 0.0001) | 24.41 ± 16.34 (p = 0.2652) |
| VMI 160 keV | -89.03 ± 74.77 (p = 0.0003) | 86.58 ± 94.35 (p < 0.0001) | 82.05 ± 36.57 (p > 0.9999) | 44.04 ± 15.39 (p = 0.4553) | -51.77 ± 70.9 (p = 0.0589) | 36.99 ± 27.31 (p < 0.0001) | 34.47 ± 31.54 (p < 0.0001) | 24.10 ± 16.40 (p = 0.2650) |
| VMI 170 keV | -82.1 ± 75.06 (p = 0.0003) | 74.50 ± 95.32 (p < 0.0001) | 82.15 ± 37.19 (p > 0.9999) | 44.09 ± 15.38 (p = 0.4462) | -54.35 ± 71.52 (p = 0.0575) | 35.92 ± 27.08 (p < 0.0001) | 37.10 ± 31.97 (p < 0.0001) | 23.86 ± 16.46 (p = 0.2623) |
| VMI 180 keV | -76.28 ± 75.34 (p = 0.0003) | 64.69 ± 96.11 (p < 0.0001) | 82.32 ± 37.75 (p > 0.9999) | 44.11 ± 15.34 (p = 0.4451) | -56.55 ± 72.05 (p = 0.0553) | 35.08 ± 26.93 (p < 0.0001) | 39.02 ± 32.29 (p < 0.0001) | 23.65 ± 16.50 (p = 0.2561) |
| VMI 190 keV | -71.64 ± 75.53 (p = 0.0002) | 56.79 ± 96.82 (p < 0.0001) | 82.4 ± 38.2 (p > 0.9999) | 44.14 ± 15.34 (p = 0.4445) | -58.23 ± 72.55 (p = 0.0541) | 34.39 ± 26.78 (p < 0.0001) | 40.57 ± 32.56 (p < 0.0001) | 23.49 ± 16.54 (p = 0.2560) |
| VMI IMAR PI | 2.21 ± 34.12 (p < 0.0001) | 171.46 ± 109.36 (p < 0.0001) | 58.98 ± 33.48 (p = 0.7376) | 44.41 ± 18.88 (p = 0.1565) | 123.08 ± 75.57 (p = 0.9578) | 86.53 ± 47.31 (p = 0.6674) | 15.79 ± 19.80 (p < 0.0001) | 33.93 ± 21.36 (p = 0.7579) |
| IMAR + VMI 100 keV | 10.69 ± 27.12 (p < 0.0001) | 65.95 ± 59.39 (p < 0.0001) | 56.63 ± 23.32 (p = 0.6476) | 41.88 ± 14.70 (p = 0.6188) | 53.86 ± 42.81 (p = 0.6835) | 54.29 ± 32.67 (p < 0.0001) | 15.73 ± 12.92 (p < 0.0001) | 23.27 ± 14.86 (p = 0.3067) |
| IMAR + VMI 110 keV | 12.84 ± 26.82 (p < 0.0001) | 49.63 ± 59.87 (p < 0.0001) | 56.41 ± 22.89 (p = 0.6388) | 41.48 ± 14.52 (p = 0.3870) | 42.75 ± 44.08 (p = 0.6592) | 48.98 ± 31.07 (p < 0.0001) | 15.00 ± 12.72 (p < 0.0001) | 21.49 ± 14.63 (p = 0.2297) |
| IMAR + VMI 120 keV | 14.40 ± 26.64 (p < 0.0001) | 38.12 ± 61.53 (p < 0.0001) | 56.26 ± 22.81 (p = 0.6213) | 41.2 ± 14.42 (p = 0.3357) | 34.67 ± 45.38 (p = 0.6213) | 45.10 ± 29.96 (p < 0.0001) | 14.49 ± 12.58 (p < 0.0001) | 20.21 ± 14.49 (p = 0.2291) |
| IMAR + VMI 130 keV | 15.58 ± 26.55 (p < 0.0001) | 29.54 ± 63.34 (p < 0.0001) | 56.23 ± 22.86 (p = 0.5873) | 40.99 ± 14.33 (p = 0.4688) | 28.57 ± 46.51 (p = 0.5483) | 42.25 ± 29.18 (p < 0.0001) | 14.31 ± 12.53 (p < 0.0001) | 19.23 ± 14.42 (p = 0.2072) |
| IMAR + VMI 140 keV | 16.50 ± 26.47 (p < 0.0001) | 23.01 ± 64.92 (p < 0.0001) | 56.14 ± 22.96 (p = 0.5774) | 40.82 ± 14.26 (p = 0.3012) | 23.98 ± 47.42 (p = 0.5369) | 40.06 ± 28.62 (p < 0.0001) | 13.74 ± 12.47 (p < 0.0001) | 18.50 ± 14.41 (p = 0.2052) |
| IMAR + VMI 150 keV | 17.18 ± 26.44 (p < 0.0001) | 17.97 ± 66.26 (p < 0.0001) | 56.06 ±22.99 (p = 0.5751) | 40.71 ± 14.23 (p = 0.2800) | 20.43 ± 48.16 (p = 0.5250) | 38.35 ± 28.18 (p < 0.0001) | 13.49 ± 12.44 (p < 0.0001) | 17.93 ± 14.37 (p = 0.1976) |
| IMAR + VMI 160 keV | 17.75 ± 26.40 (p < 0.0001) | 13.96 ± 67.47 (p < 0.0001) | 56.02 ± 23.08 (p = 0.5722) | 40.59 ± 14.2 (p = 0.2598) | 17.62 ± 48.74 (p = 0.5102) | 37.06 ± 27.85 (p < 0.0001) | 13.36 ± 12.44 (p < 0.0001) | 17.45 ± 14.37 (p = 0.1932) |
| IMAR + VMI 170 keV | 18.17 ± 26.38 (p < 0.0001) | 10.80 ± 68.43 (p < 0.0001) | 55.97 ± 23.15 (p = 0.5718) | 40.51 ± 14.16 (p = 0.2475) | 15.36 ± 49.23 (p = 0.5021) | 37.32 ± 27.27 (p < 0.0001) | 13.18 ± 12.42 (p < 0.0001) | 17.13 ± 14.37 (p = 0.1828) |
| IMAR + VMI 180 keV | 18.54 ± 26.36 (p < 0.0001) | 8.3 ± 69.20 (p < 0.0001) | 55.99 ±23.21 (p = 0.5713) | 40.46 ± 14.14 (p = 0.2400) | 13.57 ± 49.65 (p = 0.4888) | 35.28 ± 27.41 (p < 0.0001) | 13.07 ± 12.41 (p < 0.0001) | 16.82 ± 14.36 (p = 0.1757) |
| IMAR + VMI 190 keV | 18.83 ± 26.35 (p < 0.0001) | 6.23 ± 69.91 (p < 0.0001) | 55.95 ± 23.23 (p = 0.5707) | 40.4 ± 14.13 (p = 0.2312) | 12.17 ± 50.01 (p = 0.4798) | 35.89 ± 26.92 (p < 0.0001) | 12.99 ± 12.41 (p < 0.0001) | 16.60 ± 14.35 (p = 0.1638) |

Supplementary Information 1: Mean attenuation values and standard deviation within defined regions of interest tissue for polyenergetic reconstruction (PI) and virtual monoenergetic images (VMI) with and without iterative metal artifact reduction (IMAR).