Table A1. Simulation results of sDA for 3-meter-wide rooms.

| WWR (%) | Window layout | VT (%) | sDA (%) for 3-meter-deep room |  |  |  | sDA (%) for 6-meter-deep room |  |  |  | sDA (%) for 9-meter-deep room |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E |
| 20 | Square | 29 | 25 | 25 | 14 | 22 | 13 | 13 | 6 | 11 | 8 | 8 | 4 | 7 |
|  |  | 50 | 53 | 53 | 44 | 47 | 25 | 25 | 22 | 22 | 17 | 17 | 15 | 15 |
|  |  | 73 | 89 | 97 | 67 | 75 | 33 | 38 | 32 | 33 | 22 | 23 | 20 | 22 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 94 | 100 | 42 | 43 | 35 | 40 | 28 | 29 | 22 | 27 |
|  | Rectangular | 29 | 22 | 22 | 11 | 19 | 11 | 11 | 6 | 10 | 7 | 7 | 4 | 6 |
|  |  | 50 | 61 | 61 | 39 | 44 | 26 | 28 | 19 | 21 | 18 | 19 | 13 | 14 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 78 | 92 | 39 | 40 | 33 | 33 | 27 | 27 | 22 | 22 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | 50 | 42 | 42 | 31 | 32 | 27 | 28 |
| 30 | Square | 29 | 50 | 47 | 33 | 44 | 24 | 24 | 17 | 19 | 16 | 16 | 11 | 13 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 75 | 92 | 40 | 40 | 33 | 33 | 27 | 27 | 22 | 22 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 58 | 46 | 50 | 33 | 37 | 28 | 33 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 67 | 53 | 58 | 39 | 44 | 33 | 39 |
|  | Rectangular | 29 | 39 | 42 | 22 | 33 | 19 | 18 | 11 | 14 | 13 | 12 | 7 | 8 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 78 | 92 | 40 | 40 | 33 | 36 | 27 | 27 | 22 | 22 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 56 | 58 | 49 | 50 | 34 | 38 | 31 | 33 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 68 | 58 | 58 | 40 | 44 | 37 | 39 |
| 40 | Square | 29 | 64 | 64 | 50 | 53 | 29 | 29 | 22 | 25 | 19 | 19 | 15 | 17 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | 50 | 42 | 42 | 31 | 32 | 28 | 28 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 57 | 58 | 39 | 44 | 33 | 39 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 83 | 67 | 69 | 44 | 50 | 40 | 44 |
|  | Rectangular | 29 | 69 | 72 | 44 | 58 | 31 | 32 | 21 | 22 | 20 | 20 | 14 | 15 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 54 | 42 | 47 | 33 | 33 | 28 | 31 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 75 | 58 | 67 | 44 | 45 | 39 | 39 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 71 | 75 | 50 | 54 | 44 | 49 |
| 50 | Horizontal | 29 | 81 | 92 | 64 | 67 | 33 | 33 | 26 | 32 | 22 | 22 | 17 | 20 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 58 | 50 | 50 | 33 | 39 | 31 | 33 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 83 | 67 | 67 | 44 | 50 | 39 | 44 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 83 | 54 | 56 | 48 | 50 |
|  | Vertical | 29 | 67 | 69 | 36 | 50 | 28 | 25 | 15 | 18 | 18 | 17 | 9 | 12 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 57 | 42 | 49 | 33 | 36 | 28 | 31 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 82 | 61 | 67 | 44 | 49 | 38 | 44 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 75 | 83 | 52 | 56 | 44 | 50 |
| 60 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 81 | 97 | 42 | 42 | 33 | 38 | 28 | 28 | 22 | 24 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 67 | 58 | 58 | 39 | 44 | 36 | 39 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 83 | 56 | 56 | 46 | 50 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 67 | 56 | 56 |
|  | Vertical | 29 | 92 | 97 | 61 | 75 | 35 | 38 | 24 | 29 | 22 | 25 | 15 | 19 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 65 | 50 | 56 | 39 | 39 | 33 | 34 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 100 | 72 | 78 | 50 | 55 | 44 | 49 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 57 | 61 | 50 | 56 |
| 70 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 40 | 42 | 32 | 32 | 26 | 28 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 82 | 67 | 67 | 44 | 50 | 39 | 44 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 61 | 54 | 56 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 72 | 61 | 67 |
|  | Vertical | 29 | 100 | 100 | 78 | 94 | 42 | 42 | 32 | 35 | 27 | 27 | 21 | 22 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 74 | 58 | 63 | 44 | 44 | 37 | 39 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 56 | 61 | 50 | 50 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 67 | 56 | 61 |
| 100 | Window-wall | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 57 | 42 | 49 | 33 | 36 | 28 | 32 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 100 | 75 | 83 | 50 | 56 | 44 | 50 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 72 | 61 | 61 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78 | 99 | 67 | 72 |
| * S, W, N, and E represent south, west, north, and east, respectively. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table A2. Simulation results of sDA for 6-meter-wide rooms.

| WWR (%) | Window layout | VT (%) | sDA (%) for 3-meter-deep room |  |  |  | sDA (%) for 6-meter-deep room |  |  |  | sDA (%) for 9-meter-deep room |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E |
| 20 | Square | 29 | 28 | 28 | 24 | 28 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 6 | 7 |
|  |  | 50 | 64 | 76 | 50 | 57 | 30 | 31 | 23 | 25 | 17 | 20 | 16 | 17 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 93 | 97 | 42 | 47 | 36 | 37 | 27 | 30 | 24 | 25 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 58 | 45 | 48 | 33 | 36 | 29 | 32 |
|  | Rectangular | 29 | 33 | 31 | 15 | 24 | 14 | 12 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 |
|  |  | 50 | 78 | 85 | 54 | 64 | 33 | 33 | 20 | 25 | 22 | 22 | 13 | 15 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 99 | 100 | 48 | 50 | 39 | 44 | 31 | 32 | 25 | 29 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 64 | 48 | 55 | 37 | 41 | 31 | 33 |
| 30 | Square | 29 | 55 | 58 | 42 | 46 | 25 | 23 | 20 | 22 | 17 | 16 | 13 | 15 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 94 | 99 | 44 | 48 | 36 | 37 | 29 | 30 | 24 | 25 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 73 | 55 | 60 | 42 | 43 | 33 | 36 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 98 | 67 | 73 | 50 | 51 | 42 | 45 |
|  | Rectangular | 29 | 55 | 62 | 37 | 44 | 23 | 23 | 17 | 19 | 16 | 15 | 10 | 12 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 99 | 100 | 48 | 53 | 41 | 45 | 31 | 32 | 24 | 29 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 81 | 61 | 66 | 43 | 47 | 38 | 41 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 75 | 83 | 50 | 57 | 45 | 49 |
| 40 | Square | 29 | 86 | 91 | 61 | 72 | 34 | 36 | 25 | 30 | 23 | 23 | 17 | 19 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 64 | 50 | 53 | 37 | 41 | 32 | 33 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 75 | 81 | 50 | 57 | 43 | 49 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 59 | 67 | 51 | 57 |
|  | Rectangular | 29 | 93 | 93 | 67 | 81 | 36 | 36 | 27 | 33 | 24 | 24 | 17 | 21 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66 | 70 | 55 | 61 | 41 | 42 | 33 | 37 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 97 | 56 | 58 | 49 | 50 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 70 | 58 | 59 |
| 50 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 89 | 94 | 42 | 45 | 34 | 36 | 26 | 29 | 23 | 24 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 83 | 62 | 67 | 44 | 48 | 38 | 42 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 67 | 51 | 57 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 73 | 81 | 63 | 67 |
|  | Vertical | 29 | 92 | 92 | 60 | 76 | 34 | 36 | 19 | 28 | 23 | 22 | 12 | 19 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 78 | 58 | 61 | 42 | 46 | 35 | 38 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 58 | 65 | 50 | 55 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 80 | 58 | 67 |
| 60 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 56 | 44 | 47 | 33 | 33 | 27 | 30 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 75 | 89 | 50 | 57 | 45 | 50 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 71 | 79 | 60 | 67 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 75 | 82 |
|  | Vertical | 29 | 100 | 99 | 87 | 94 | 45 | 47 | 34 | 37 | 29 | 30 | 22 | 23 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 98 | 69 | 78 | 50 | 53 | 42 | 45 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 74 | 58 | 63 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 100 | 68 | 75 |
| 70 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 61 | 66 | 50 | 56 | 38 | 41 | 32 | 33 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 58 | 65 | 50 | 57 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84 | 100 | 70 | 75 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 |
|  | Vertical | 29 | 100 | 100 | 99 | 100 | 52 | 56 | 42 | 45 | 32 | 34 | 24 | 30 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 97 | 55 | 58 | 47 | 50 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 94 | 67 | 71 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 99 |
| 100 | Window-wall | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 72 | 83 | 58 | 63 | 42 | 47 | 36 | 41 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 78 | 58 | 66 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * S, W, N, and E represent south, west, north, and east, respectively. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Table A3. Simulation results of sDA for 9-meter-wide rooms.

| WWR (%) | Window layout | VT (%) | sDA (%) for 3-meter-deep room |  |  |  | sDA (%) for 6-meter-deep room |  |  |  | sDA (%) for 9-meter-deep room |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | S | W | N | E | S | W | N | E | S | W | N | E |
| 20 | Square | 29 | 30 | 30 | 26 | 30 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 |
|  |  | 50 | 76 | 87 | 56 | 61 | 32 | 33 | 24 | 25 | 20 | 19 | 18 | 18 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 96 | 99 | 47 | 52 | 36 | 43 | 29 | 31 | 25 | 28 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 68 | 47 | 55 | 37 | 39 | 29 | 33 |
|  | Rectangular | 29 | 36 | 32 | 17 | 21 | 17 | 15 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
|  |  | 50 | 85 | 90 | 62 | 74 | 34 | 33 | 21 | 29 | 22 | 23 | 18 | 18 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 98 | 99 | 53 | 56 | 45 | 47 | 34 | 36 | 28 | 28 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 75 | 56 | 58 | 40 | 45 | 35 | 37 |
| 30 | Square | 29 | 59 | 62 | 44 | 47 | 25 | 24 | 22 | 23 | 18 | 18 | 10 | 16 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 96 | 99 | 47 | 53 | 36 | 44 | 30 | 34 | 26 | 28 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 91 | 59 | 67 | 45 | 47 | 37 | 40 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 92 | 54 | 58 | 46 | 49 |
|  | Rectangular | 29 | 66 | 74 | 41 | 53 | 27 | 27 | 19 | 21 | 18 | 17 | 8 | 15 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 98 | 99 | 54 | 57 | 45 | 47 | 35 | 37 | 28 | 29 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89 | 96 | 69 | 75 | 48 | 51 | 39 | 45 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 99 | 59 | 63 | 49 | 54 |
| 40 | Square | 29 | 93 | 96 | 69 | 84 | 35 | 36 | 28 | 33 | 23 | 25 | 19 | 20 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 68 | 75 | 55 | 59 | 40 | 44 | 35 | 37 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 99 | 58 | 63 | 49 | 53 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 78 | 60 | 64 |
|  | Rectangular | 29 | 95 | 95 | 81 | 88 | 42 | 44 | 31 | 33 | 27 | 27 | 18 | 20 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 86 | 59 | 67 | 45 | 47 | 38 | 39 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 61 | 68 | 53 | 57 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 92 | 64 | 69 |
| 50 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 95 | 99 | 47 | 47 | 36 | 42 | 29 | 29 | 25 | 27 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 98 | 70 | 80 | 49 | 55 | 40 | 46 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 79 | 60 | 64 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 71 | 78 |
|  | Vertical | 29 | 94 | 93 | 77 | 85 | 41 | 41 | 27 | 30 | 26 | 25 | 16 | 18 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 96 | 67 | 75 | 47 | 49 | 38 | 43 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 77 | 58 | 63 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 70 | 78 |
| 60 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 57 | 61 | 47 | 50 | 37 | 38 | 29 | 31 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 100 | 59 | 65 | 50 | 55 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 71 | 78 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Vertical | 29 | 100 | 99 | 93 | 97 | 47 | 54 | 35 | 44 | 29 | 33 | 25 | 27 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 96 | 55 | 59 | 47 | 49 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 86 | 98 | 67 | 75 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 |
| 70 | Horizontal | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 77 | 57 | 59 | 40 | 45 | 36 | 38 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 69 | 75 | 59 | 62 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Vertical | 29 | 100 | 100 | 99 | 100 | 58 | 65 | 46 | 51 | 37 | 37 | 28 | 31 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62 | 68 | 52 | 57 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 77 | 95 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | Window-wall | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 96 | 68 | 77 | 48 | 52 | 39 | 45 |
|  |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 69 | 77 |
|  |  | 73 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| * S, W, N, and E represent south, west, north, and east, respectively. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |