Supplementary Table 2. Mean and standard deviation of deviations at the selected anatomical points used for localized accuracy analysis.

|  | G1 |  | G2 |  | G3 |  | G4 |  | G5 |  | G6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD |
| TDabs5 | 0,092 | 0,0734 | 0,0695 | 0,0548 | 0,082 | 0,06 | 0,082 | 0,0604 | 0,158 | 0,043 | 0,175 | 0,0495 |
| TDabs6 | 0,148 | 0,0914 | 0,11 | 0,0649 | 0,129 | 0,066 | 0,129 | 0,0657 | 0,192 | 0,077 | 0,206 | 0,0696 |
| TDabs7 | 0,062 | 0,0531 | 0,0377 | 0,0323 | 0,0601 | 0,037 | 0,0601 | 0,0367 | 0,092 | 0,059 | 0,106 | 0,0402 |
| TDabs13 | 0,101 | 0,0703 | 0,0485 | 0,0246 | 0,0413 | 0,024 | 0,0413 | 0,024 | 0,102 | 0,07 | 0,109 | 0,0696 |
| TDabs16 | 0,089 | 0,089 | 0,0603 | 0,055 | 0,0742 | 0,053 | 0,0742 | 0,0527 | 0,0992 | 0,041 | 0,11 | 0,0603 |
| TDabs21 | 0,121 | 0,0369 | 0,131 | 0,0677 | 0,129 | 0,059 | 0,129 | 0,0589 | 0,102 | 0,047 | 0,118 | 0,0789 |
| TDabs22 | 0,134 | 0,0978 | 0,0878 | 0,0448 | 0,109 | 0,084 | 0,109 | 0,0838 | 0,113 | 0,096 | 0,129 | 0,115 |
| TDabs23 | 0,107 | 0,0596 | 0,0688 | 0,0516 | 0,0988 | 0,054 | 0,0988 | 0,0541 | 0,0771 | 0,04 | 0,101 | 0,0769 |
| TDabs24 | 0,119 | 0,0724 | 0,101 | 0,0609 | 0,0731 | 0,049 | 0,0731 | 0,0485 | 0,101 | 0,073 | 0,118 | 0,0805 |
| TDabs25 | 0,13 | 0,0419 | 0,146 | 0,0443 | 0,12 | 0,062 | 0,12 | 0,062 | 0,0797 | 0,03 | 0,0788 | 0,0194 |
| TDabs26 | 0,183 | 0,0714 | 0,153 | 0,0509 | 0,189 | 0,068 | 0,189 | 0,0682 | 0,177 | 0,063 | 0,19 | 0,0728 |
| TDabs27 | 0,13 | 0,0496 | 0,131 | 0,0367 | 0,15 | 0,065 | 0,15 | 0,0648 | 0,0943 | 0,036 | 0,11 | 0,0552 |
| TDabs28 | 0,097 | 0,0785 | 0,134 | 0,076 | 0,121 | 0,087 | 0,121 | 0,0869 | 0,068 | 0,065 | 0,0669 | 0,101 |
| Xabs5 | 0,021 | 0,0169 | 0,0161 | 0,0125 | 0,0188 | 0,014 | 0,0188 | 0,0138 | 0,0361 | 0,01 | 0,0403 | 0,0114 |
| Xabs6 | 0,035 | 0,022 | 0,0263 | 0,0156 | 0,031 | 0,016 | 0,031 | 0,0157 | 0,046 | 0,019 | 0,0493 | 0,0169 |
| Xabs7 | 0,017 | 0,0148 | 0,0106 | 0,0089 | 0,0168 | 0,01 | 0,0168 | 0,0104 | 0,0256 | 0,017 | 0,0294 | 0,0112 |
| Xabs13 | 0,009 | 0,0061 | 0,0043 | 0,0022 | 0,0036 | 0,002 | 0,0036 | 0,0021 | 0,0088 | 0,006 | 0,0093 | 0,0059 |
| Xabs16 | 0,021 | 0,0201 | 0,0136 | 0,0126 | 0,0169 | 0,012 | 0,0169 | 0,0119 | 0,0225 | 0,009 | 0,025 | 0,0138 |
| Xabs21 | 0,045 | 0,014 | 0,0484 | 0,0254 | 0,0478 | 0,022 | 0,0478 | 0,022 | 0,0377 | 0,017 | 0,0435 | 0,0294 |
| Xabs22 | 0,05 | 0,0365 | 0,0328 | 0,0168 | 0,0406 | 0,031 | 0,0406 | 0,0314 | 0,0421 | 0,036 | 0,0484 | 0,0426 |
| Xabs23 | 0,095 | 0,053 | 0,0612 | 0,0455 | 0,0879 | 0,048 | 0,0879 | 0,0479 | 0,0685 | 0,035 | 0,0897 | 0,0685 |
| Xabs24 | 0,042 | 0,0254 | 0,0354 | 0,0213 | 0,0256 | 0,017 | 0,0256 | 0,017 | 0,0353 | 0,025 | 0,0413 | 0,0282 |
| Xabs25 | 0,099 | 0,0317 | 0,111 | 0,0339 | 0,0914 | 0,047 | 0,0914 | 0,0473 | 0,0607 | 0,023 | 0,0598 | 0,0146 |
| Xabs26 | 0,057 | 0,0221 | 0,0474 | 0,0155 | 0,0584 | 0,021 | 0,0584 | 0,0209 | 0,0548 | 0,019 | 0,0586 | 0,0224 |
| Xabs27 | 0,006 | 0,0022 | 0,0058 | 0,0017 | 0,0065 | 0,003 | 0,0065 | 0,0029 | 0,0042 | 0,002 | 0,0048 | 0,0023 |
| Xabs28 | 0,059 | 0,0478 | 0,0814 | 0,0463 | 0,0737 | 0,053 | 0,0737 | 0,0529 | 0,0414 | 0,04 | 0,0406 | 0,0616 |
| Yabs5 | 0,057 | 0,0453 | 0,0429 | 0,0339 | 0,0504 | 0,037 | 0,0504 | 0,0372 | 0,0972 | 0,026 | 0,108 | 0,0304 |
| Yabs6 | 0,136 | 0,0844 | 0,101 | 0,0597 | 0,119 | 0,061 | 0,119 | 0,0609 | 0,177 | 0,071 | 0,19 | 0,0642 |
| Yabs7 | 0,023 | 0,0199 | 0,0141 | 0,012 | 0,0224 | 0,014 | 0,0224 | 0,0136 | 0,0343 | 0,022 | 0,0393 | 0,0149 |
| Yabs13 | 0,015 | 0,01 | 0,0071 | 0,0034 | 0,006 | 0,003 | 0,006 | 0,0033 | 0,0148 | 0,01 | 0,0158 | 0,0101 |
| Yabs16 | 0,018 | 0,0181 | 0,0123 | 0,011 | 0,015 | 0,011 | 0,015 | 0,0107 | 0,0201 | 0,009 | 0,0221 | 0,0122 |
| Yabs21 | 0,048 | 0,0148 | 0,052 | 0,0268 | 0,0515 | 0,023 | 0,0515 | 0,0233 | 0,0408 | 0,019 | 0,0469 | 0,0313 |
| Yabs22 | 0,024 | 0,0176 | 0,0158 | 0,0081 | 0,0198 | 0,015 | 0,0198 | 0,0152 | 0,0205 | 0,018 | 0,0234 | 0,0209 |
| Yabs23 | 0,04 | 0,022 | 0,0256 | 0,0191 | 0,0366 | 0,02 | 0,0366 | 0,02 | 0,0287 | 0,015 | 0,0377 | 0,0286 |
| Yabs24 | 0,045 | 0,0276 | 0,0384 | 0,0231 | 0,0278 | 0,018 | 0,0278 | 0,0183 | 0,0381 | 0,027 | 0,0447 | 0,0306 |
| Yabs25 | 0,08 | 0,0255 | 0,0896 | 0,0272 | 0,0738 | 0,038 | 0,0738 | 0,038 | 0,0491 | 0,018 | 0,0484 | 0,0117 |
| Yabs26 | 0,172 | 0,0672 | 0,144 | 0,0479 | 0,178 | 0,064 | 0,178 | 0,0641 | 0,166 | 0,059 | 0,178 | 0,0682 |
| Yabs27 | 0,063 | 0,024 | 0,0633 | 0,018 | 0,0728 | 0,031 | 0,0728 | 0,0314 | 0,0457 | 0,018 | 0,0533 | 0,0269 |
| Yabs28 | 0,006 | 0,0049 | 0,0083 | 0,0047 | 0,0076 | 0,005 | 0,0076 | 0,0054 | 0,0043 | 0,004 | 0,004 | 0,0062 |
| Zabs5 | 0,069 | 0,0555 | 0,0527 | 0,0416 | 0,0619 | 0,046 | 0,0619 | 0,0455 | 0,119 | 0,032 | 0,132 | 0,0374 |
| Zabs6 | 0,045 | 0,0278 | 0,0336 | 0,0199 | 0,0396 | 0,02 | 0,0396 | 0,0202 | 0,0588 | 0,024 | 0,0629 | 0,0214 |
| Zabs7 | 0,055 | 0,0471 | 0,0333 | 0,0286 | 0,0531 | 0,033 | 0,0531 | 0,0326 | 0,0815 | 0,052 | 0,0935 | 0,0355 |
| Zabs13 | 0,099 | 0,0695 | 0,0478 | 0,0242 | 0,0408 | 0,024 | 0,0408 | 0,024 | 0,101 | 0,069 | 0,108 | 0,0689 |
| Zabs16 | 0,086 | 0,0846 | 0,0574 | 0,0523 | 0,071 | 0,05 | 0,071 | 0,0501 | 0,0948 | 0,039 | 0,105 | 0,0576 |
| Zabs21 | 0,102 | 0,0311 | 0,11 | 0,057 | 0,109 | 0,049 | 0,109 | 0,0493 | 0,0857 | 0,039 | 0,0988 | 0,0661 |
| Zabs22 | 0,122 | 0,0889 | 0,0801 | 0,041 | 0,0988 | 0,076 | 0,0988 | 0,0763 | 0,103 | 0,088 | 0,118 | 0,104 |
| Zabs23 | 0,029 | 0,0165 | 0,0188 | 0,0143 | 0,0271 | 0,015 | 0,0271 | 0,0147 | 0,0211 | 0,011 | 0,0277 | 0,0209 |
| Zabs24 | 0,102 | 0,0621 | 0,087 | 0,0526 | 0,0628 | 0,042 | 0,0628 | 0,0417 | 0,0861 | 0,062 | 0,1 | 0,0687 |
| Zabs25 | 0,028 | 0,0091 | 0,0316 | 0,0097 | 0,026 | 0,014 | 0,026 | 0,0135 | 0,0173 | 0,006 | 0,017 | 0,0042 |
| Zabs26 | 0,026 | 0,0103 | 0,0223 | 0,0074 | 0,0273 | 0,01 | 0,0273 | 0,0098 | 0,0256 | 0,009 | 0,0274 | 0,0106 |
| Zabs27 | 0,113 | 0,0435 | 0,114 | 0,0322 | 0,131 | 0,057 | 0,131 | 0,0565 | 0,082 | 0,032 | 0,0959 | 0,0483 |
| Zabs28 | 0,077 | 0,0625 | 0,106 | 0,0601 | 0,0964 | 0,069 | 0,0964 | 0,0688 | 0,0538 | 0,052 | 0,0529 | 0,0805 |

|  | G7 |  | G8 |  | G9 |  | G10 |  | G11 |  | G12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD | Mean | SD |
| TDabs5 | 0,061 | 0,0586 | 0,0625 | 0,0329 | 0,0762 | 0,061 | 0,165 | 0,0517 | 0,179 | 0,051 | 0,178 | 0,0766 |
| TDabs6 | 0,087 | 0,0688 | 0,0927 | 0,0569 | 0,0997 | 0,061 | 0,194 | 0,0908 | 0,201 | 0,072 | 0,209 | 0,0934 |
| TDabs7 | 0,041 | 0,0415 | 0,0601 | 0,053 | 0,0434 | 0,025 | 0,101 | 0,0527 | 0,0951 | 0,062 | 0,129 | 0,0666 |
| TDabs13 | 0,054 | 0,0487 | 0,0817 | 0,0537 | 0,0514 | 0,038 | 0,0997 | 0,0499 | 0,0912 | 0,038 | 0,153 | 0,0901 |
| TDabs16 | 0,085 | 0,0311 | 0,0585 | 0,04 | 0,0727 | 0,032 | 0,105 | 0,0454 | 0,0914 | 0,043 | 0,123 | 0,0746 |
| TDabs21 | 0,113 | 0,0473 | 0,113 | 0,0687 | 0,107 | 0,055 | 0,106 | 0,0644 | 0,103 | 0,037 | 0,118 | 0,0727 |
| TDabs22 | 0,105 | 0,0688 | 0,0893 | 0,0876 | 0,0972 | 0,067 | 0,109 | 0,0895 | 0,0949 | 0,061 | 0,165 | 0,162 |
| TDabs23 | 0,112 | 0,0993 | 0,0905 | 0,0752 | 0,0713 | 0,067 | 0,0969 | 0,0783 | 0,0663 | 0,061 | 0,137 | 0,18 |
| TDabs24 | 0,107 | 0,0753 | 0,102 | 0,0898 | 0,0797 | 0,069 | 0,11 | 0,0679 | 0,0968 | 0,049 | 0,134 | 0,0796 |
| TDabs25 | 0,1 | 0,0457 | 0,129 | 0,0504 | 0,126 | 0,039 | 0,0772 | 0,0287 | 0,0696 | 0,03 | 0,0918 | 0,0432 |
| TDabs26 | 0,161 | 0,0713 | 0,153 | 0,057 | 0,149 | 0,069 | 0,174 | 0,0765 | 0,161 | 0,07 | 0,173 | 0,0743 |
| TDabs27 | 0,125 | 0,0434 | 0,0953 | 0,0578 | 0,113 | 0,048 | 0,116 | 0,0503 | 0,109 | 0,042 | 0,0998 | 0,0554 |
| TDabs28 | 0,101 | 0,0921 | 0,0833 | 0,0849 | 0,0968 | 0,061 | 0,0547 | 0,0361 | 0,0553 | 0,074 | 0,0647 | 0,0411 |
| Xabs5 | 0,012 | 0,0113 | 0,0145 | 0,0076 | 0,0176 | 0,014 | 0,0371 | 0,0115 | 0,0413 | 0,012 | 0,0408 | 0,0176 |
| Xabs6 | 0,022 | 0,0158 | 0,0223 | 0,0139 | 0,0241 | 0,015 | 0,0436 | 0,0206 | 0,0483 | 0,017 | 0,0503 | 0,0225 |
| Xabs7 | 0,012 | 0,0117 | 0,0168 | 0,0148 | 0,0123 | 0,007 | 0,0285 | 0,0148 | 0,0266 | 0,017 | 0,0358 | 0,0186 |
| Xabs13 | 0,004 | 0,0039 | 0,007 | 0,0045 | 0,0043 | 0,003 | 0,0089 | 0,0041 | 0,0079 | 0,003 | 0,013 | 0,0076 |
| Xabs16 | 0,02 | 0,007 | 0,0133 | 0,0091 | 0,0166 | 0,008 | 0,0259 | 0,0094 | 0,0208 | 0,01 | 0,0279 | 0,0169 |
| Xabs21 | 0,045 | 0,0198 | 0,042 | 0,0256 | 0,0397 | 0,021 | 0,045 | 0,0224 | 0,0378 | 0,014 | 0,0437 | 0,027 |
| Xabs22 | 0,036 | 0,0242 | 0,0332 | 0,0327 | 0,036 | 0,025 | 0,0378 | 0,0344 | 0,0353 | 0,023 | 0,0615 | 0,0601 |
| Xabs23 | 0,112 | 0,107 | 0,0802 | 0,0668 | 0,063 | 0,06 | 0,092 | 0,0713 | 0,059 | 0,054 | 0,122 | 0,16 |
| Xabs24 | 0,036 | 0,0224 | 0,0358 | 0,0313 | 0,0279 | 0,024 | 0,0382 | 0,024 | 0,0338 | 0,017 | 0,0469 | 0,0277 |
| Xabs25 | 0,071 | 0,0369 | 0,0979 | 0,0384 | 0,0958 | 0,029 | 0,0575 | 0,0205 | 0,053 | 0,023 | 0,0698 | 0,0328 |
| Xabs26 | 0,049 | 0,0235 | 0,0473 | 0,0177 | 0,0462 | 0,022 | 0,0485 | 0,0233 | 0,0498 | 0,021 | 0,0536 | 0,023 |
| Xabs27 | 0,006 | 0,0019 | 0,0042 | 0,0024 | 0,0049 | 0,002 | 0,0051 | 0,0023 | 0,0048 | 0,002 | 0,0043 | 0,0025 |
| Xabs28 | 0,071 | 0,0634 | 0,0506 | 0,0515 | 0,0588 | 0,037 | 0,0353 | 0,0207 | 0,0336 | 0,045 | 0,0391 | 0,0251 |
| Yabs5 | 0,032 | 0,0307 | 0,0388 | 0,0202 | 0,0469 | 0,038 | 0,0996 | 0,0308 | 0,111 | 0,031 | 0,11 | 0,0468 |
| Yabs6 | 0,083 | 0,0605 | 0,0859 | 0,0528 | 0,0922 | 0,056 | 0,168 | 0,0795 | 0,186 | 0,066 | 0,193 | 0,0861 |
| Yabs7 | 0,016 | 0,0157 | 0,0223 | 0,02 | 0,0163 | 0,01 | 0,0378 | 0,0199 | 0,0353 | 0,023 | 0,048 | 0,0247 |
| Yabs13 | 0,007 | 0,0066 | 0,0118 | 0,0078 | 0,0074 | 0,006 | 0,0151 | 0,0071 | 0,0133 | 0,006 | 0,0223 | 0,013 |
| Yabs16 | 0,018 | 0,0062 | 0,0119 | 0,0079 | 0,0147 | 0,007 | 0,0231 | 0,0087 | 0,0184 | 0,009 | 0,0249 | 0,015 |
| Yabs21 | 0,049 | 0,0211 | 0,0449 | 0,0275 | 0,0427 | 0,022 | 0,0483 | 0,0238 | 0,0408 | 0,015 | 0,0469 | 0,0289 |
| Yabs22 | 0,018 | 0,0117 | 0,0163 | 0,0159 | 0,0176 | 0,012 | 0,0183 | 0,0169 | 0,0172 | 0,011 | 0,0299 | 0,0293 |
| Yabs23 | 0,047 | 0,0443 | 0,0338 | 0,028 | 0,0263 | 0,025 | 0,0387 | 0,03 | 0,0248 | 0,023 | 0,051 | 0,067 |
| Yabs24 | 0,039 | 0,0243 | 0,0387 | 0,0339 | 0,0302 | 0,026 | 0,0413 | 0,0259 | 0,0366 | 0,019 | 0,0508 | 0,03 |
| Yabs25 | 0,057 | 0,0297 | 0,0791 | 0,0308 | 0,0772 | 0,024 | 0,0464 | 0,0164 | 0,0428 | 0,018 | 0,0563 | 0,0263 |
| Yabs26 | 0,148 | 0,0717 | 0,144 | 0,0538 | 0,14 | 0,065 | 0,147 | 0,0706 | 0,151 | 0,066 | 0,163 | 0,0698 |
| Yabs27 | 0,062 | 0,0202 | 0,0463 | 0,0282 | 0,0547 | 0,023 | 0,0558 | 0,0248 | 0,053 | 0,02 | 0,0483 | 0,0268 |
| Yabs28 | 0,007 | 0,0065 | 0,0051 | 0,0053 | 0,0061 | 0,004 | 0,0034 | 0,0022 | 0,0032 | 0,005 | 0,004 | 0,0025 |
| Zabs5 | 0,039 | 0,0376 | 0,0472 | 0,0247 | 0,0575 | 0,046 | 0,122 | 0,0377 | 0,136 | 0,039 | 0,135 | 0,0577 |
| Zabs6 | 0,027 | 0,0202 | 0,0284 | 0,0176 | 0,0304 | 0,019 | 0,0556 | 0,0264 | 0,0618 | 0,022 | 0,0638 | 0,0286 |
| Zabs7 | 0,037 | 0,0372 | 0,0533 | 0,0469 | 0,0385 | 0,023 | 0,09 | 0,0473 | 0,0841 | 0,055 | 0,114 | 0,0588 |
| Zabs13 | 0,047 | 0,0449 | 0,0806 | 0,0529 | 0,0508 | 0,037 | 0,102 | 0,0477 | 0,0901 | 0,038 | 0,151 | 0,0889 |
| Zabs16 | 0,085 | 0,0294 | 0,0558 | 0,0382 | 0,0693 | 0,031 | 0,109 | 0,0404 | 0,0874 | 0,041 | 0,117 | 0,071 |
| Zabs21 | 0,103 | 0,0448 | 0,0949 | 0,0578 | 0,09 | 0,046 | 0,102 | 0,0505 | 0,0861 | 0,031 | 0,099 | 0,0609 |
| Zabs22 | 0,088 | 0,0593 | 0,0813 | 0,0798 | 0,0884 | 0,061 | 0,0918 | 0,0842 | 0,0863 | 0,056 | 0,15 | 0,147 |
| Zabs23 | 0,035 | 0,0327 | 0,025 | 0,0206 | 0,0197 | 0,019 | 0,0285 | 0,0221 | 0,0183 | 0,017 | 0,0377 | 0,0496 |
| Zabs24 | 0,087 | 0,055 | 0,0879 | 0,0772 | 0,0686 | 0,059 | 0,0933 | 0,0587 | 0,0827 | 0,042 | 0,115 | 0,0679 |
| Zabs25 | 0,02 | 0,0105 | 0,0279 | 0,011 | 0,0272 | 0,008 | 0,0163 | 0,0058 | 0,015 | 0,007 | 0,0198 | 0,0094 |
| Zabs26 | 0,023 | 0,0109 | 0,0223 | 0,0082 | 0,0216 | 0,01 | 0,0228 | 0,0108 | 0,0233 | 0,01 | 0,0252 | 0,0107 |
| Zabs27 | 0,112 | 0,0364 | 0,0828 | 0,0505 | 0,0983 | 0,042 | 0,1 | 0,045 | 0,0951 | 0,037 | 0,087 | 0,0483 |
| Zabs28 | 0,092 | 0,0829 | 0,0663 | 0,0674 | 0,077 | 0,048 | 0,0458 | 0,0272 | 0,0438 | 0,059 | 0,051 | 0,0324 |