ANNEXES :

Annex 1: Weekly data

| Week | Coeff |
| --- | --- |
| 1 | 89.7 |
| 2 | 95 |
| 3 | 91.3 |
| 4 | 86.2 |
| 5 | 88 |
| 6 | 87.8 |
| 7 | 85.2 |
| 8 | 83.6 |
| 9 | 77 |
| 10 | 75.7 |
| 11 | 71.8 |
| 12 | 75.1 |
| 13 | 72.4 |
| 14 | 79 |
| 15 | 76.9 |
| 16 | 84 |
| 17 | 79.3 |
| 18 | 85.7 |
| 19 | 92 |
| 20 | 90 |
| 21 | 88.2 |
| 22 | 83.4 |
| 23 | 96 |
| 24 | 91.2 |
| 25 | 91.6 |
| 26 | 88.6 |
| 27 | 79.2 |
| 28 | 83.4 |
| 29 | 82.1 |
| 30 | 91 |
| 31 | 75.1 |
| 32 | 80.3 |
| 33 | 84 |
| 34 | 75 |
| 35 | 76.1 |
| 36 | 73.5 |
| 37 | 80 |
| 38 | 72.5 |
| 39 | 76.1 |
| 40 | 76.1 |
| 41 | 76.6 |
| 42 | 76.6 |
| 43 | 83 |
| 44 | 90.2 |
| 45 | 90.8 |
| 46 | 95 |
| 47 | 99 |
| 48 | 93 |
| 49 | 97.2 |
| 50 | 100 |
| 51 | 110 |
| 52 | 99 |

Annex 2: Daily values

| Jour | Coeff |
| --- | --- |
| 1 | 95 |
| 2 | 102 |
| 3 | 98 |
| 4 | 96 |
| 5 | 94 |
| 6 | 80 |
| 7 | 81 |

Annex 3: Hourly values during the week-end and the week per season in Belgium

| Hour | Spring (Week) | Spring (Week-end) | Summer (Week) | Week (Week-end) | Winter (Week) | Winter (Week-end) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 68 | 78 | 69 | 77 | 76 | 82 |
| 2 | 65 | 77 | 63 | 73 | 70 | 75 |
| 3 | 63 | 71 | 61 | 69 | 80 | 71 |
| 4 | 60 | 69 | 60 | 69 | 62 | 69 |
| 5 | 62 | 68 | 60 | 70 | 62 | 68 |
| 6 | 69 | 68 | 62 | 66 | 64 | 69 |
| 7 | 77 | 73 | 71 | 66 | 75 | 71 |
| 8 | 89 | 80 | 82 | 71 | 88 | 74 |
| 9 | 99 | 85 | 93 | 86 | 97 | 88 |
| 10 | 101 | 92 | 99 | 90 | 99 | 93 |
| 11 | 107 | 95 | 103 | 95 | 96 | 98 |
| 12 | 101 | 96 | 110 | 97 | 98 | 95 |
| 13 | 96 | 93 | 101 | 97 | 98 | 93 |
| 14 | 95 | 94 | 110 | 96 | 98 | 91 |
| 15 | 93 | 94 | 110 | 93 | 97 | 90 |
| 16 | 91 | 89 | 101 | 93 | 96 | 90 |
| 17 | 96 | 87 | 100 | 94 | 101 | 93 |
| 18 | 94 | 92 | 100 | 99 | 110 | 102 |
| 19 | 99 | 92 | 97 | 99 | 110 | 101 |
| 20 | 103 | 105 | 95 | 99 | 98 | 105 |
| 21 | 99 | 100 | 96 | 102 | 95 | 100 |
| 22 | 94 | 98 | 97 | 95 | 84 | 98 |
| 23 | 85 | 93 | 91 | 92 | 75 | 91 |
| 24 | 76 | 89 | 75 | 83 | 70 | 85 |

Annex 4 : Data for the lines of the IEEE-30Buses model

%           |FROM    |TO      |R        |X        |B/2      |X'mer

%           |BUS     |BUS     |pu       |pu       |pu       |TAP(a)

line =       [1      2        0.0192    0.0575    0.02640   1;

1      3        0.0452    0.1852    0.02040   1;

2      4        0.0570    0.1737    0.01840   1;

3      4        0.0132    0.0379    0.00420   1;

2      5        0.0472    0.1983    0.02090   1;

2      6        0.0581    0.1763    0.01870   1;

4      6        0.0119    0.0414    0.00450   1;

5      7        0.0460    0.1160    0.01020   1;

6      7        0.0267    0.0820    0.00850   1;

6      8        0.0120    0.0420    0.00450   1;

6      9        0.0       0.2080    0.0       0.978;

6      10       0         0.5560    0         0.969;

9      11       0         0.2080    0         1;

9      10       0         0.1100    0         1;

4      12       0         0.2560    0         0.932;

12     13       0         0.1400    0         1;

12     14       0.1231    0.2559    0         1;

12     15       0.0662    0.1304    0         1;

12     16       0.0945    0.1987    0         1;

14     15       0.2210    0.1997    0         1;

16     17       0.0824    0.1923    0         1;

15     18       0.1073    0.2185    0         1;

18     19       0.0639    0.1292    0         1;

19     20       0.0340    0.0680    0         1;

10     20       0.0936    0.2090    0         1;

10     17       0.0324    0.0845    0         1;

10     21       0.0348    0.0749    0         1;

10     22       0.0727    0.1499    0         1;

21     22       0.0116    0.0236    0         1;

15     23       0.1000    0.2020    0         1;

22     24       0.1150    0.1790    0         1;

23     24       0.1320    0.2700    0         1;

24     25       0.1885    0.3292    0         1;

25     26       0.2544    0.3800    0         1;

25     27       0.1093    0.2087    0         1;

28     27       0         0.3960    0         0.968;

27     29       0.2198    0.4153    0         1;

27     30       0.3202    0.6027    0         1;

29     30       0.2399    0.4533    0         1;

8      28       0.0636    0.2000    0.0214    1;

6      28       0.0169    0.0599    0.065     1];

Annex 5: Data of the buses of the IEEE-30Buses

%Type

%1 - Slack bus

%2- PV bus

%3 - PQ bus

%          |Bus |Type |Vsp  |Theta |PLi  |QLi    |Qmin  |Qmax

bus =      [1   1      1.06  0.0    0.0  0.0     0      0;

2    2     1.043 0      21.7 12.7    -40    50;

3    3     1.0   0      2.4  1.2     0      0;

4    3     1.06  0      7.6  1.6     0      0;

5    2     1.01  0      94.2 19.0    -40    40;

6    3     1.0   0      0.0  0.0     0      0;

7    3     1.0   0      22.8 10.9    0      0;

8    2     1.01  0      30.0 30.0    -10    40;

9    3     1.0   0      0.0  0.0     0      0;

10   3     1.0   0      5.8  2.0     0      0;

11   2     1.082 0      0.0  0.0     -6     24;

12   3     1.0   0      11.2 7.5     0      0;

13   2     1.071 0      0.0  0.0     -6     24;

14   3     1.0   0      6.2  1.6     0      0;

15   3     1.0   0      08.2  2.5     0      0;

16   3     1.0   0      3.5  1.8     0      0;

17   3     1.0   0      9.0  5.8     0      0;

18   3     1.0   0      3.2  0.9     0      0;

19   3     1.0   0      14.9 5.0      0      0;

20   3     1.0   0      9.5  3.4      0      0;

21   3     1.0   0      2.2  0.7      0      0;

22   3     1.0   0      17.5 11.2     0      0;

23   3     1.0   0      3.2  1.6      0      0;

24   3     1.0   0      8.7  6.7      0      0;

25   3     1.0   0      0.0  0.0      0      0;

26   3     1.0   0      3.5  2.3      0      0;

27   3     1.0   0      0.0  0.0      0      0;

28   3     1.0   0      0.0  0.0      0      0;

29   3     1.0   0      2.4  0.9      0      0;

30   3     1.0   0      10.6 1.9      0      0];