Supplementary Information

Table S1: Detection limit (DL) and recovery value for the analysis of the HMs

| HMs | DL (μg/ml) | Recovery value (%) |
| --- | --- | --- |
| B | 1.10 | 70.00 |
| Al | 1.40 | 75.00 |
| V | 0.02 | 71.00 |
| Cr | 0.10 | 91.00 |
| Mn | 0.10 | 90.00 |
| Fe | 1.30 | 88.00 |
| Co | 0.01 | 91.00 |
| Ni | 0.10 | 95.00 |
| Cu | 0.10 | 91.00 |
| Zn | 0.50 | 94.00 |
| As | 0.03 | 92.00 |
| Mo | 0.03 | 88.00 |
| Cd | 0.10 | 98.00 |
| Pb | 0.04 | 97.00 |

Table S2: CBackground value reported for different HMs

| HMs | CBackground value (mg/kg) |
| --- | --- |
| B | 30.0 |
| Al | 71,000 |
| V | 83.2 |
| Cr | 114 |
| Mn | 209 |
| Fe | 32015 |
| Co | 15.2 |
| Ni | 27.7 |
| Cu | 56.5 |
| Zn | 22.1 |
| As | 10.0 |
| Mo | 0.79 |
| Cd | 0.35 |
| Pb | 13.1 |

Table S3: Toxic response factor (TRF) values reported for different HMs

| HMs | TRF value |
| --- | --- |
| B | 2 |
| Al | 1 |
| V | 2 |
| Cr | 2 |
| Mn | 1 |
| Fe | 1 |
| Co | 5 |
| Ni | 5 |
| Cu | 5 |
| Zn | 1 |
| As | 10 |
| Mo | 15 |
| Cd | 30 |
| Pb | 5 |

Table S4: Permissible limit for the selected HMs reported from different organizations

| S.No. | Heavy metals (mg/kg) | Background valuea | WHO/FAOb | Indian Standardsc | EUd | USEPAe | Metal in lithospheref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B | 30 | - | - | 30 | - | - |
| 2 | Al | 71000 | - | - | - | - | - |
| 3 | V | 83.2 | - | - | 150 | - | - |
| 4 | Cr | 114 | 100 | 120 | 150 | 11 | - |
| 5 | Mn | 209 | - | - | - | 500 | 100-4000 |
| 6 | Fe | 32015 | - | 75-150 | - | - | - |
| 7 | Co | 15.2 | 50 | 60-110 | - | 3 -200 | - |
| 8 | Ni | 27.7 | 50 | 75-150 | 75 | 72 | - |
| 9 | Cu | 56.5 | 100 | 135-270 | 140 | 4300 | - |
| 10 | Zn | 22.1 | 300 | 300-600 | 300 | 1100 | - |
| 11 | As | 10 | 20 | - | 20 | 75 | - |
| 12 | Mo | 0.79 | - | - | - | - | - |
| 13 | Cd | 0.35 | 3 | 3-6 | 3 | 0.48 | - |
| 14 | Pb | 13.1 | 100 | 250-500 | 300 | 200 | - |

a Background values for soil [58,59,60]

b WHO/FAO guideline for agriculture soils [61]

c Indian standards for agriculture soil [62]

d EU -European Standards [63]

e USEPA- US Environmental Protection Agency [64]

f Metals in Lithosphere [65]

– not available