 Primers and probes sequence for P. falciparum and P. vivax 18s qPCR
	Pf18S rRNA Forward primer
	5’-GTAATTGGAATGATAGGAATTTACAAGGT-3’

	Pf18S rRNA Reverse primer
	5’-TCAACTACGAACGTTTTAACTGCAAC-3’

	Pf18S rRNA probe
	6FAM-AACAATTGGAGGGCAAG–MGBNFQ

	Pv18SrRNA Forward primer
	5’ACGCTTCTAGATTAATCCACATAACT3’

	Pv18S rRNA Reverse primer
	5’ATTTACTCAAAGTAACAAGGACTTCCAAGC3’

	Pv18S rRNA Probe
	HEX-5’TTCGTATCGACTTTGTGCGCATTTTGC3’



Primers and probes concentration in reaction volume for multiplex qPCR
	18s qPCR mix
	(Stock) µM
	(Final) µM
	Volume final 1x
	100x

	TaqMan fast advanced mix 2x
	10
	2
	10
	1000

	Pf 18s FW
	10
	0.3
	0.6
	60

	Pf 18s REV
	10
	0.3
	0.6
	60

	Pf 18s Probe
	10
	0.11
	0.22
	22

	Pv18s FW
	10
	0.2
	0.4
	40

	Pv 18s REV
	10
	0.2
	0.4
	40

	Pv 18s Probe
	10
	0.105
	0.21
	21

	dH2O
	
	
	2.57
	257

	Total
	
	
	15
	1500

	
	15 + 5µl DNA input=20
	



